## год
План ремонтных работ ООО "ТЕПЛОСНАБ" за счет регулируемых тарифов в сфере теплооснабжения за 2014 год
№№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
|  | итого |  |  |  |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  |  | ремонт и техническое обслуживание
|  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 7 |  |  |  | 8 | 9 |  |  |  | 10
| Всего, в т.ч. | 4646.52 | 1033.9015 | 1248.3046 | 1293.9615 | 1070.36 | 4646.5276 |  |  |  |  | 3944.68 | 986.1615 | 1161.63 | 1161.63 | 1161.64
| Зарплата ремонтного персонала | 2321.1 | 580.27 | 580.28 | 580.27 | 580.28 | [5 empty] | 2321.1 | 580.27 | 580.28 | 580.27 | 580.28
| Отчисления (30,2 %) | 700.97 | 175.2415 | 175.2446 | 175.2415 | 175.25 | [5 empty] | 700.97 | 175.2415 | 175.2446 | 175.2415 | 175.25
| Расходы на содержание транспорта | 205 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | [5 empty] | 205 | 51.25 | 51.25 | 51.25 | 51.25
ТО и ТР приборов учета
Ремонт электродвигателей
Услуги транспорта сторонних организаций
Установка приборов учета
| Услуги сторонних организаций | 379.4 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | [5 empty] | 379.4 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85
| Аварийное обслуживание газового оборудования | 338.21 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.56 | [5 empty] | 338.21 | 84.55 | 84.55 | 84.55 | 84.56
Котельная №1
| Ревизия задвижек до 150 мм -3 ед | 1.51 | 0.51 | 1
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 10 шт | 1.66 |  | 1 | 0.66
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт | 3.21 |  | 3.21
| Смена кранов трехходовых - 40 шт | 0.02 |  |  | 0.02
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм, 4 ед. | 0.4 |  |  | 0.4
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 3 шт | 1.11 |  | 1.11
| Задвижки параллельные фланцевые диам.50 мм - 3 шт. | 2.55 | 1.27 | 1.28
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79 |  | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт | 1.95 |  | 1.95
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт | 1.58 |  | 1.58
| Задвижки параллельные фланцевые диам.150 мм -1 шт | 3.81 |  |  | 3.81
| Установка манометров 1 компл. | 0.65 |  |  | 0.65
| Ремонт насосов -3 шт | 42.37 |  | 21.18 | 21.19
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 4.25 |  |  | 4.25
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м | 1.71 |  | 1.71
| ИТОГО по котельной № 1 | 67.57 | 1.78 | 34.81 | 30.98 | 0
Котельная №4
| Ревизия задвижек до 150 мм - 1 ед. | 0.5 |  | 0.5
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.64 |  | 0.32 | 0.32
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79 |  |  | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм - 1 шт | 1.95 |  |  |  | 1.95
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 6 м | 2.1 |  |  | 2.1
| Ремонт насосов -1 шт | 14.13 |  | 7.06 | 7.07
| ИТОГО по котельной № 4 | 20.11 | 0 | 7.88 | 10.28 | 1.95
Котельная №6
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 10 шт | 3.21 |  | 1.75 | 1.46
| Смена кранов трехходовых - 4 шт | 0.02 |  |  | 0.02
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 4 шт | 0.4 |  | 0.2 | 0.2
| Демонтаж и установка автоматического выключателя - 10 шт | 0.54 |  |  | 0.27 | 0.27
| Смена магнитных пускателей - 20 шт | 1.67 |  |  | 1 | 0.67
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм -2 шт | 0.74 |  |  | 0.37 | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 2 шт | 1.7 |  | 0.85 | 0.85
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 1.57 | 0.79 | 0.78
| Задвижки параллельные фланцевые диам 100 мм -2 шт | 3.91 |  |  | 1.96 | 1.95
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 10 м | 3.54 |  | 1.5 | 2.04
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 6 м | 3.87 |  | 3 |  | 0.87
| Ремонт насосов -3 шт | 42.37 |  | 20 | 20 | 2.37
| ИТОГО по котельной № 6 | 63.54 | 0.79 | 28.08 | 28.17 | 6.5
№№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
|  | итого |  |  |  |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  |  | ремонт и техническое обслуживание
|  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Котельная №8
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт | 0.37 |  |  | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм - 1 шт | 0.85 |  | 0.85
| Ремонт насосов - 1 шт | 28.4 |  |  | 14.2 | 14.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 4.25 |  |  | 2.75 | 1.5
| ИТОГО по котельной № 8 | 33.87 | 0 | 0.85 | 17.32 | 15.7
Котельная №9
| Ремонт насосов -5 шт | 42.37 | 12.37 | 10 | 10 | 10
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.74 |  | 0.37 | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 1.7 |  | 0.85 | 0.85
| Ревизия вентилей диаметр. до 50 мм - 10 ед | 0.41 |  | 0.21 | 0.2
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 20 ед. | 1.6 |  | 0.9 | 0.7
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 10ед. | 3.21 |  |  | 3 | 0.21
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79 |  | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые диам.100 мм -1 шт | 1.95 |  |  | 1.95
| Смена кранов трехходовых - 40 шт | 0.02 |  |  |  | 0.02
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 7 шт | 0.4 |  |  | 0.2 | 0.2
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 4.25 |  |  | 2 | 2.25
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м | 7.74 |  | 3 | 2.74 | 2
| ИТОГО по котельной № 9 | 65.18 | 12.37 | 16.12 | 22.01 | 14.68
Котельная БМК 5,0
| Ремонт насосов -2 шт | 28.25 |  |  | 14.12 | 14.13
| Смена кранов 10 шт | 0.04 |  |  | 0.02 | 0.02
| Краны дренажные диам. 20 мм - 2 шт | 0.18 |  | 0.09 |  | 0.09
| Краны трехходовые без фланца муфтовые 15Б18бк для воды и пара давлением 1,6 Мпа (16кгс/см2) диаметром 15 мм 2 шт | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1
| Ревизия кранов диам. до 50 мм -1 шт | 0.41 |  |  | 0.41
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм - 12 м | 4.25 |  |  | 4.25
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм - 12 м | 7.74 |  | 5.74 |  | 2
| ИТОГО по котельной БМК 5,0 | 41.07 | 0 | 5.83 | 18.9 | 16.34
ЦТП -1
| Ревизия вентилей диам..до 100 мм -2 ед. | 0.97 |  | 0.4 | 0.57
| Установка насосов циркуляционных-1 ед. | 28.4 |  |  | 28.4
| Ремонт насосов -1 шт. | 14.12 |  | 14.12
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 24 м | 8.49 |  |  | 8.49
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 18 м | 8.7 |  | 8.7
| Окраска стекол в оконных переплетах, 1,5 м2 | 0.5 |  |  | 0.5
| Смена стекол в оконных переплетах, 1,5 м2 | 0.43 |  |  | 0.43
| ИТОГО по ЦТП-1 | 61.61 | 0 | 23.22 | 38.39 | 0
ЦТП -2
| Ревизия задвижек до 100 мм - 2 ед. | 0.97 |  | 0.5 | 0.47
| Ремонт насосов - 2 шт | 28.3 | 14.15 |  |  | 14.15
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 32 мм - 6 м | 1.5 |  | 1.5
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м | 2.12 |  |  | 2.12
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 80 мм - 12 м | 5.8 |  |  |  | 5.8
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 100 мм - 6 м | 3.87 |  | 3.87
| Окраска масляными составами оборудования 35 м2 | 0.51 |  |  | 0.51
| Смена стекол в оконных переплетах 4 м2 | 1.16 |  | 1.16
| ИТОГО по ЦТП-2 | 44.23 | 14.15 | 7.03 | 3.1 | 19.95
ЦТП -3
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 2 шт | 1.57 |  | 1.57
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -2 шт | 3.9 |  | 1.95 | 1.95
| Окраска масляными составами оборудования 22,5 м2 | 0.32 |  |  | 0.32
№№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
|  | итого |  |  |  |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  |  | ремонт и техническое обслуживание
|  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам.до 50 мм - 6 м | 2.12 |  |  | 2.12
| Смена стекол в оконных переплетах 1,2м2 | 0.35 |  |  | 0.35
| ИТОГО по ЦТП-3 | 8.26 | 0 | 3.52 | 4.74 | 0
Теплотрасса
| Замена участков трубопроводов диам.до 200 мм - 6 вставок по 6 м | 29.7 | 14.85 |  | 14.85
| Смена отдельных участков трубопроводов диам.до 80 мм-150 м | 36.6 |  | 18.3 | 18.3
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 9 шт | 1.85 | 0.85 | 1
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -9 шт | 4.24 | 2.24 |  | 2
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 10 шт | 3.93 |  | 3.93
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам.80 мм -3 шт | 4.37 |  | 2.37 | 2
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -3 шт | 3.91 |  |  |  | 3.91
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до125мм - 1 шт | 1.32 |  |  |  | 1.32
| Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт | 3.5 |  |  |  | 3.5
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150мм - 3 шт | 4.76 |  | 2.76 | 2
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -3 шт | 11.44 |  | 5.72 | 5.72
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых соединений диам.до 80 мм-7 шт | 2.25 |  |  | 2.25
| Смена шпровых клапанов - 5 шт | 0.02 | 0.02
| Краны шаровые диам. 32 мм -2 шт | 2.85 |  | 2.85
| Краны шаровые диам. 40 мм -1 шт | 1.81 |  |  | 1.81
| Краны шаровые диам. 50 мм -2 шт | 4.03 |  | 4.03
| Краны шаровые диам. 80 мм -1 шт | 4.35 |  |  | 4.35
| Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты 10 м3 | 82.63 |  | 41.31 | 41.32
| Установка металлическихз опорных колец 10 м3 | 0.87 |  | 0.43 | 0.44
| Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами 200 м2 | 28 |  | 18 | 10
| ИТОГО по теплотрассе | 232.43 | 17.96 | 100.7 | 105.04 | 8.73
Котельная село Карамышево
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт | 0.37 |  |  | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 50 мм -1 шт | 0.85 |  | 0.85
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм - 1 шт | 0.79 |  |  | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 100 мм -1 шт | 1.95 |  | 1.95
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до150 мм - 1 шт | 1.59 |  |  | 1.59
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30 ч6б диам. 150 мм -1 шт | 3.81 |  |  | 3.81
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 1 шт | 0.08 |  | 0.08
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм - 2 шт | 0.33 |  |  | 0.33
| Ремонт насосов -1 шт | 14.12 |  | 14.12
| ИТОГО по котельной село Карамышево | 23.89 | 0 | 17 | 6.89 | 0
Котельная д. Еметкино
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм -1 шт | 0.37 | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -1 шт | 0.85 |  | 0.85
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 100 мм -1 шт | 0.79 |  |  | 0.79
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.100 мм -1 шт | 1.95 |  | 1.95
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - 3 шт | 0.24 |  |  | 0.24
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 2 шт | 0.64 |  |  | 0.64
| Ремонт насосов центробежных-1 шт | 14.12 |  | 10 | 4.12
| ИТОГО по котельной д. Еметкино | 18.96 | 0.37 | 12.8 | 5.79 | 0
№№ п/п | Наименование видов работ (физические, технические параметры объектов) | источники финансирования в отчетном периоде, в т.ч. за счет
тарифов на тепловую энергию
|  | итого |  |  |  |  | расходы по содержанию и эксплуатации оборудования |  |  |  |  | ремонт и техническое обслуживание
|  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам |  |  |  | год | в том числе по кварталам
|  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
Котельная д.Андреево Базары
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 50 мм - 1 шт | 0.37 |  | 0.37
| Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара диам.50 мм -2 шт | 0.85 |  | 0.42 | 0.43
| Демонтаж и установка задвижек на трубопроводах из стальных труб дисметром до 125 мм - 1 шт | 1.32 |  |  | 1.32
| Задвижки параллельные фланцевые диам.125 мм -1 шт | 3.5 |  | 3.5
| Установка насосов центробежных-1 шт | 14.12 |  |  | 14.12
| Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм - 3 шт | 0.96 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32
| ИТОГО по котельной д.Андреево Базары | 21.12 | 0.32 | 4.29 | 16.19 | 0.32
| ИТОГО материалы на ТО и ТР | 701.84 | 47.74 | 262.13 | 307.8 | 84.17
Зам. директора по экон. и финан. вопросам В.С.Гришина
701.84