Приложение №3

к постановлению Государственной службы Чувашской

Республики по конкурентной политике и тарифам

от 04.12.2012 № 50-16/и

Формула платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

территориальных сетевых организаций

а)  Если отсутствует необходимость реализации мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства:

С1*Ni = Ti (без мероприятий по строительству);

б)  если предусматриваются мероприятия по строительству воздушных ВЛ и (или) кабельных КЛ линий электропередачи:

при строительстве воздушных линий электропередачи ВЛ:

(С1*Ni) + (С2i* Z изм. *Li)  = Ti (вл) ;

при строительстве кабельных линий электропередачи КЛ:

(С1*Ni) + (С3i * Z изм. *Li) = Ti (кл);

в) если предусматриваются мероприятия по строительству трансформаторных подстанций ТП (распределительных пунктов РП) на уровне напряжения ниже 35 кВ:

при строительстве воздушных линий электропередачи ВЛ и трансформаторных подстанций ТП (распределительных пунктов РП):

(С1*Ni) + (С2i* Z изм. *Li) + (С4i* Z изм. *Ni) = Ti (вл+тп);

при строительстве кабельных линий электропередачи КЛ и трансформаторных подстанций ТП (распределительных пунктов РП):

(С1*Ni) + (С3i* Z изм. *Li) + (С4i* Z изм. *Ni) = Ti (кл+тп),

где:

Ti – размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, руб. без НДС;

С1 - стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт без НДС;

С2i - стандартизированная тарифная ставка на строительство воздушных линий электропередачи ВЛ, руб./км без НДС;

С3i - стандартизированная тарифная ставка на строительство кабельных  линий электропередачи КЛ, руб./км без НДС;

С4i - стандартизированная тарифная ставка на строительство трансформаторных подстанций ТП (распределительных пунктов РП), руб./кВт без НДС;

Ni - объем максимальной мощности, указанной в заявке, кВт;

Li  – протяжённость воздушных ВЛ и (или) кабельных КЛ линий электропередачи на i-том уровне напряжения, км;

i – уровень напряжения подключения заявителя, кВ;

Z изм. - индекс изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ для Чувашской Республики на квартал, предшествующий кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства воздушных ВЛ и (или) кабельных КЛ линий электропередачи,  трансформаторных подстанций ТП (распределительных пунктов РП), рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации.