## 2013 год
Сведения о количестве отключений за 2013 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 2013 год | Примечания
Всего
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## 1 квартал 2014 г.
Сведения о количестве отключений за 1 квартал 2014 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 1 квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ | 0
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## 11 квартал 2014 г
Сведения о количестве отключений за 2 квартал 2014 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 2 квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ | 0
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## 111 квартал 2014 г
Сведения о количестве отключений за 3 квартал 2014 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 3 квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ | 0
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## IY квартал 2014 г
Сведения о количестве отключений за 4 квартал 2014 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 4 квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ | 0
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## 1 квартал 2015 г.
Сведения о количестве отключений за 1 квартал 2015 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| 1 квартал | Примечания
Всего | 12
По сетям 6/10 кВ | 0
По сетям 0.4 кВ | 12
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 9
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## II квартал 2015 г
Сведения о количестве отключений за II квартал 2015 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| II квартал | Примечания
Всего | 21
По сетям 6/10 кВ | 3
По сетям 0.4 кВ | 17
Кабельное повреждение | 0
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 1
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## III квартал 2015 г
Сведения о количестве отключений за III квартал 2015 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| III квартал | Примечания
Всего | 13
По сетям 6/10 кВ | 3
По сетям 0.4 кВ | 9
Кабельное повреждение | 1
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## IV квартал 2015 г
Сведения о количестве отключений за IV квартал 2015 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| IV квартал | Примечания
Всего | 14
По сетям 6/10 кВ | 2
По сетям 0.4 кВ | 11
Кабельное повреждение | 1
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 0
Срабатывание релейной автоматики и защиты | 0
Прочие | 0
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – нет.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## I квартал 2016
Сведения о количестве отключений за I квартал 2016 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| I квартал | Примечания
Всего | 3
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 1
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 258,42кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## II квартал 2016
Сведения о количестве отключений за II квартал 2016 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| II квартал | Примечания
Всего | 3
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций | 1
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 469,1кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## III квартал 2016
Сведения о количестве отключений за III квартал 2016 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| III квартал | Примечания
Всего | 3
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 3
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии –227,44кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## IV квартал 2016
Сведения о количестве отключений за IV квартал 2016 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| IV квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ | 1
По сетям 0.4 кВ | 1
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 198,1 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## I квартал 2017
Сведения о количестве отключений за I квартал 2017 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| I квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 80 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## II квартал 2017
Сведения о количестве отключений за II квартал 2017 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| II квартал | Примечания
Всего | 3
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 3
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 168 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## III квартал 2017
Сведения о количестве отключений за III квартал 2017 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| II квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 212,1 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## IV квартал 2017
Сведения о количестве отключений за IV квартал 2017 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| IV квартал | Примечания
Всего | 2
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 90 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## I квартал 2018
Сведения о количестве отключений за I квартал 2018 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| I квартал | Примечания
Всего
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 3
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 276,1 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## II квартал 2018
Сведения о количестве отключений за II квартал 2018 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| I квартал | Примечания
Всего
По сетям 6/10 кВ
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – _166 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## III квартал 2018
Сведения о количестве отключений за III квартал 2018 год
по границам зон деятельности ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
| III квартал | Примечания
Всего
По сетям 6/10 кВ | 1
По сетям 0.4 кВ | 2
Кабельное повреждение
Повреждения на оборудовании городских трансформаторных подстанций
Срабатывание релейной автоматики и защиты
Прочие
По причине незапланированных аварийных отключений оборудования и линий режим ограничения потребителей не вводился.
Объем недопоставленной электрической энергии – 722 кВтч.
Отключений, подпадающих под определение аварийных и требующих специального расследования, согласно «Правилам расследования причин аварий в электроэнергетике», утвержденных Постановлением Правительства РФ №846 от 28 октября 2009г. (ред. от 05.12.2011г.) не имелось.

## Январь 2019 г
Сводная таблица об ававрийных отключениях за январь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 19.01.2019 г. 09.55 | ЗТП 22 ВЛ-0,4 кВ "ул. К. Маркса" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-22 | 19.01.2019 г. 10.55 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 58
2 | 19.02.2019 г. 13.35 | КТП 25 ВЛ-0,4 кВ "ул. Николаева" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от КТП-25 | 19.02.2019 г. 14.35 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 55
3 | 09.03.2019 г. 13.40 | ЗТП 13 ВЛ-0,4 кВ "ул. Маяковского" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-13 | 09.03.2019 г. 14.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 28
4 | 23.04.2019 г. 13.35 | ЗТП 6 ВЛ-0,4 кВ "ул. Кутузова" | Чистка охранной зоны от ВЛ-0,4 кВ до ЗТП-6 | 23.04.2019 г. 14.35 | Охранная зона от ВЛ-0,4 кВ до ЗТП-6 очищена | 46
5 | 23.05.2019 г. 15.00 | ТП-33 "Слободка" | Неисправность трансформатора ТП-33 "Слободка" | 23.05.2019 г. 19.00 | Заменён трансформатор ТП-33 "Слободка" | 416
6 | 13.06.2019 г. 09.30 | ВЛ-10 кВ №11 "Козловка" | Чистка охранной зоны трассы ВЛ-10 кВ Ф. 11 "Козловка" | 13.06.2019 г. 11.00 | Охранная зона трассы ВЛ-10 кВ Ф. 11 "Козловка" очищена | 480
7 | 21.07.2019 г. 14.40 | КТП 2 ВЛ-0,4 кВ "ул. Шоссейная" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от КТП-2 | 21.07.2019 г. 16.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 30
8 | 23.08.2019 г. 13.00 | ВЛ-10 кВ фидера №6 "Горсеь" | Чистка охранной зоны трассы ВЛ-10 кВ Ф. 6 "Горсеть" | 23.08.2019 г. 16.00 | Охранная зона трассы ВЛ-10 кВ Ф. 6 "Горсеть" очищена | 2175
9 | 14.09.2019 г. 13.03 | ВЛ-10 кВ фидера №5 "Воробьёвка" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-10 кВ трассы от ПС110/10 "Козловка" | 14.09.2019 г. 16.03 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 1392
10 | 10.10.2019 г. 11.00 | ЗТП 15 ВЛ-0,4 кВ "ул. Лобачевского " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-15 | 10.10.2019 г. 12.00 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 45
11 | 27.11.2019 г. 10.00 | ЗТП 9 ВЛ-0,4 кВ "ул. Тихая " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-9 | 27.11.2019 г. 11.00 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 16
12 | 06.12.2019 г. 10.40 | ЗТП 6 ВЛ-0,4 кВ "ул. Кутузова " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-6 | 06.12.2019 г. 11.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 152

## январь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за январь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 19.01.2019 г. 09.55 | ЗТП 22 ВЛ-0,4 кВ "ул. К. Маркса" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-22 | 19.01.2019 г. 10.55 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 58

## февраль 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за февраль 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 19.02.2019 г. 13.35 | КТП 25 ВЛ-0,4 кВ "ул. Николаева" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от КТП-25 | 19.02.2019 г. 14.35 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 55

## март 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за март 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 09.03.2019 г. 13.40 | ЗТП 13 ВЛ-0,4 кВ "ул. Маяковского" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-13 | 09.03.2019 г. 14.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 28

## апрель 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за апрель 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 23.04.2019 г. 13.35 | ЗТП 6 ВЛ-0,4 кВ "ул. Кутузова" | Чистка охранной зоны от ВЛ-0,4 кВ до ЗТП-6 | 23.04.2019 г. 14.35 | Охранная зона от ВЛ-0,4 кВ до ЗТП-6 очищена | 46

## май 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за май 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 23.05.2019 г. 15.00 | ТП-33 "Слободка" | Неисправность трансформатора ТП-33 "Слободка" | 23.05.2019 г. 19.00 | Заменён трансформатор ТП-33 "Слободка" | 416

## июнь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за июнь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 13.06.2019 г. 09.30 | ВЛ-10 кВ №11 "Козловка" | Чистка охранной зоны трассы ВЛ-10 кВ Ф. 11 "Козловка" | 13.06.2019 г. 11.00 | Охранная зона трассы ВЛ-10 кВ Ф. 11 "Козловка" очищена | 480

## июль 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за июль 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 21.07.2019 г. 14.40 | КТП 2 ВЛ-0,4 кВ "ул. Шоссейная" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от КТП-2 | 21.07.2019 г. 16.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 30

## август 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за август 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 23.08.2019 г. 13.00 | ВЛ-10 кВ фидера №6 "Горсеь" | Чистка охранной зоны трассы ВЛ-10 кВ Ф. 6 "Горсеть" | 23.08.2019 г. 16.00 | Охранная зона трассы ВЛ-10 кВ Ф. 6 "Горсеть" очищена | 2175

## сентябрь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за сентябрь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 14.09.2019 г. 13.03 | ВЛ-10 кВ фидера №5 "Воробьёвка" | Повреждение ведомственного участка ВЛ-10 кВ трассы от ПС110/10 "Козловка" | 14.09.2019 г. 16.03 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 1392

## октябрь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за октябрь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 10.10.2019 г. 11.00 | ЗТП 15 ВЛ-0,4 кВ "ул. Лобачевского " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-15 | 10.10.2019 г. 12.00 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 45

## ноябрь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за ноябрь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 27.11.2019 г. 10.00 | ЗТП 9 ВЛ-0,4 кВ "ул. Тихая " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-9 | 27.11.2019 г. 11.00 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 16

## декабрь 2019
Сводная таблица об ававрийных отключениях за декабрь 2019 год , о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов , об объёме недопоставленной в результате аварийных отключений электроэнергии .
№ п/п | Дата ,время отключения | Наименование электроустановки | Причина , характер повреждения | Дата , время включения | Принятые меры | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1 | 06.12.2019 г. 10.40 | ЗТП 6 ВЛ-0,4 кВ "ул. Кутузова " | Повреждение ведомственного участка ВЛ-0,4 кВ трассы от ЗТП-6 | 06.12.2019 г. 11.40 | Повреждённый участок выведен из нормальной схемы , восстановлен | 152