## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения __КТП №1, ул. К. Починская________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 412 | 4 | 22224.7529 |  | 40 | 2 |  | 2 |  | 2
1 | 412 | 4 | 22224.8 |  | 40 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
2 | 412 | 4 | 22224.8471 |  | 40 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
3 | 412 | 5 | 22224.8941 |  | 40 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
4 | 411 | 6 | 22224.9529 |  | 40 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
5 | 410 | 7 | 22225.0235 |  | 40 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
6 | 408 | 10 | 22225.1059 |  | 40 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
7 | 407 | 11 | 22225.2235 |  | 40 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
8 | 407 | 11 | 22225.3529 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
9 | 407 | 11 | 22225.4824 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
10 | 410 | 11 | 22225.6118 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
11 | 407 | 11 | 22225.7412 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
12 | 407 | 11 | 22225.8706 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
13 | 408 | 11 | 22226 |  | 40 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
14 | 408 | 12 | 22226.1412 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
15 | 404 | 12 | 22226.2824 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
16 | 404 | 15 | 22226.4588 |  | 40 | 7.0588 |  | 7.0588 |  | 7.0588
17 | 403 | 15 | 22226.6353 |  | 40 | 7.0588 |  | 7.0588 |  | 7.0588
18 | 404 | 17 | 22226.8353 |  | 40 | 8 |  | 8 |  | 8
19 | 404 | 17 | 22227.0353 |  | 40 | 8 |  | 8 |  | 8
20 | 404 | 12 | 22227.1765 |  | 40 | 5.6471 |  | 5.6471 |  | 5.6471
21 | 404 | 10 | 22227.2941 |  | 40 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
22 | 404 | 9 | 22227.4 |  | 40 | 4.2353 |  | 4.2353 |  | 4.2353
23 | 412 | 7 | 22227.4824 |  | 40 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
24 | 412 | 5 | 22227.5412 |  | 40 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)