## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 17 июня 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ___КТП-6 , ул. Радужная____________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 408 | 2 | 23734.8 |  | 20 | 4 |  | 4 |  | 4
1 | 408 | 2 | 23734.9647 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
2 | 408 | 2 | 23735.1294 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
3 | 408 | 2 | 23735.2941 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
4 | 408 | 3 | 23735.4588 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
5 | 408 | 3 | 23735.7059 |  | 20 | 4.9412 |  | 4.9412 |  | 4.9412
6 | 402 | 5 | 23735.9529 |  | 20 | 4.9412 |  | 4.9412 |  | 4.9412
7 | 396 | 7 | 23736.3647 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
8 | 396 | 6 | 23736.9412 |  | 20 | 11.5294 |  | 11.5294 |  | 11.5294
9 | 400 | 6 | 23737.4353 |  | 20 | 9.8824 |  | 9.8824 |  | 9.8824
10 | 402 | 4 | 23737.9294 |  | 20 | 9.8824 |  | 9.8824 |  | 9.8824
11 | 402 | 5 | 23738.2588 |  | 20 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
12 | 402 | 4 | 23738.6706 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
13 | 402 | 4 | 23739 |  | 20 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
14 | 402 | 4 | 23739.3294 |  | 20 | 6.5882 |  | 6.5882 |  | 6.5882
15 | 402 | 5 | 23739.7412 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
16 | 401 | 5 | 23740.1529 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
17 | 401 | 5 | 23740.5647 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
18 | 401 | 5 | 23740.9765 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
19 | 396 | 7 | 23741.5529 |  | 20 | 11.5294 |  | 11.5294 |  | 11.5294
20 | 396 | 7 | 23742.1294 |  | 20 | 11.5294 |  | 11.5294 |  | 11.5294
21 | 400 | 5 | 23742.5412 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
22 | 401 | 5 | 23742.9529 |  | 20 | 8.2353 |  | 8.2353 |  | 8.2353
23 | 404 | 2 | 23743.1176 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
24 | 405 | 2 | 23743.2824 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)