## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _______ЗТП-7 ул. Дорожная_______
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 400 | 1.5 | 6912.3765 |  | 20 | 1 |  | 1 |  | 1
1 | 400 | 2.5 | 6912.4471 |  | 20 | 1.4118 |  | 1.4118 |  | 1.4118
2 | 400 | 1.5 | 6912.5647 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
3 | 400 | 1.5 | 6912.6353 |  | 20 | 1.4118 |  | 1.4118 |  | 1.4118
4 | 400 | 2.5 | 6912.7059 |  | 20 | 1.4118 |  | 1.4118 |  | 1.4118
5 | 398 | 2.5 | 6912.8235 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
6 | 398 | 2.5 | 6912.9412 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
7 | 396 | 4.5 | 6913.0588 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
8 | 396 | 3.5 | 6913.2706 |  | 20 | 4.2353 |  | 4.2353 |  | 4.2353
9 | 396.17 | 3.5 | 6913.4353 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
10 | 396 | 3.5 | 6913.6 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
11 | 398 | 2.5 | 6913.7647 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
12 | 398 | 2.5 | 6913.8824 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
13 | 394.44 | 1.5 | 6914 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
14 | 396 | 2.5 | 6914.1176 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
15 | 398 | 1.5 | 6914.1882 |  | 20 | 1.4118 |  | 1.4118 |  | 1.4118
16 | 396 | 3.5 | 6914.3529 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
17 | 392.1333 | 3.5 | 6914.5176 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
18 | 392 | 3.5 | 6914.6824 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
19 | 390 | 4.5 | 6914.8941 |  | 20 | 4.2353 |  | 4.2353 |  | 4.2353
20 | 392 | 3.5 | 6915.0588 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
21 | 396 | 3.5 | 6915.2235 |  | 20 | 3.2941 |  | 3.2941 |  | 3.2941
22 | 398 | 2.5 | 6915.3412 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
23 | 400 | 2.5 | 6915.4588 |  | 20 | 2.3529 |  | 2.3529 |  | 2.3529
24 | 400 | 1.5 | 6915.5294 |  | 20 | 1.4118 |  | 1.4118 |  | 1.4118
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)