## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____КТП №11 , ул. Комаровская __________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 405 | 15 | 5993.1882 |  | 40 | 10 |  | 10 |  | 10
1 | 400 | 16 | 5993.5412 |  | 40 | 14.1176 |  | 14.1176 |  | 14.1176
2 | 400 | 16 | 5993.9176 |  | 40 | 15.0588 |  | 15.0588 |  | 15.0588
3 | 400 | 18 | 5994.2941 |  | 40 | 15.0588 |  | 15.0588 |  | 15.0588
4 | 400 | 21 | 5994.7176 |  | 40 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
5 | 400 | 30 | 5995.2118 |  | 40 | 19.7647 |  | 19.7647 |  | 19.7647
6 | 400 | 40 | 5995.9176 |  | 40 | 28.2353 |  | 28.2353 |  | 28.2353
7 | 397.9 | 50 | 5996.8588 |  | 40 | 37.6471 |  | 37.6471 |  | 37.6471
8 | 397.9 | 45 | 5998.0353 |  | 40 | 47.0588 |  | 47.0588 |  | 47.0588
9 | 397.9 | 38 | 5999.0941 |  | 40 | 42.3529 |  | 42.3529 |  | 42.3529
10 | 397.9 | 36 | 5999.9882 |  | 40 | 35.7647 |  | 35.7647 |  | 35.7647
11 | 397.9 | 45 | 6000.8353 |  | 40 | 33.8824 |  | 33.8824 |  | 33.8824
12 | 397.9 | 47 | 6001.8941 |  | 40 | 42.3529 |  | 42.3529 |  | 42.3529
13 | 397.9 | 46 | 6003 |  | 40 | 44.2353 |  | 44.2353 |  | 44.2353
14 | 397.9 | 47 | 6004.1059 |  | 40 | 44.2353 |  | 44.2353 |  | 44.2353
15 | 397.9 | 48 | 6005.2353 |  | 40 | 45.1765 |  | 45.1765 |  | 45.1765
16 | 397.9 | 49 | 6006.3882 |  | 40 | 46.1176 |  | 46.1176 |  | 46.1176
17 | 398.4767 | 50 | 6007.5647 |  | 40 | 47.0588 |  | 47.0588 |  | 47.0588
18 | 397.9 | 52 | 6008.7882 |  | 40 | 48.9412 |  | 48.9412 |  | 48.9412
19 | 397.9 | 45 | 6009.8471 |  | 40 | 42.3529 |  | 42.3529 |  | 42.3529
20 | 397.9 | 49 | 6011 |  | 40 | 46.1176 |  | 46.1176 |  | 46.1176
21 | 397.9 | 47 | 6012.1059 |  | 40 | 44.2353 |  | 44.2353 |  | 44.2353
22 | 397.9 | 40 | 6013.0471 |  | 40 | 37.6471 |  | 37.6471 |  | 37.6471
23 | 400 | 38 | 6013.9412 |  | 40 | 35.7647 |  | 35.7647 |  | 35.7647
24 | 400 | 31 | 6014.6706 |  | 40 | 29.1765 |  | 29.1765 |  | 29.1765
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)