## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____КТП-2 , ул. Н. Родионовская________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 248 | 3 | 28144.6618 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.8
1 | 248 | 3 | 28144.9 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
2 | 245 | 4.5 | 28145.1382 |  | 1 | 0.23824 |  | 0.23824 |  | 0.23824
3 | 245 | 4.5 | 28145.4956 |  | 1 | 0.35735 |  | 0.35735 |  | 0.35735
4 | 245 | 6 | 28145.8529 |  | 1 | 0.35735 |  | 0.35735 |  | 0.35735
5 | 245 | 9 | 28146.3294 |  | 1 | 0.47647 |  | 0.47647 |  | 0.47647
6 | 245 | 12 | 28147.0441 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
7 | 244 | 15 | 28147.9971 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
8 | 240 | 12 | 28149.1882 |  | 1 | 1.1912 |  | 1.1912 |  | 1.1912
9 | 242 | 9 | 28150.1412 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
10 | 240 | 9 | 28150.8559 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
11 | 240 | 9 | 28151.5706 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
12 | 240 | 9 | 28152.2853 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
13 | 240 | 9 | 28153 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
14 | 242 | 12 | 28153.9529 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
15 | 242 | 12 | 28154.9059 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
16 | 240 | 12 | 28155.8588 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
17 | 242 | 15 | 28157.05 |  | 1 | 1.1912 |  | 1.1912 |  | 1.1912
18 | 242 | 18 | 28158.4794 |  | 1 | 1.4294 |  | 1.4294 |  | 1.4294
19 | 245 | 21 | 28160.1471 |  | 1 | 1.6676 |  | 1.6676 |  | 1.6676
20 | 245 | 21 | 28161.8147 |  | 1 | 1.6676 |  | 1.6676 |  | 1.6676
21 | 245 | 15 | 28163.0059 |  | 1 | 1.1912 |  | 1.1912 |  | 1.1912
22 | 246 | 9 | 28163.7206 |  | 1 | 0.71471 |  | 0.71471 |  | 0.71471
23 | 248 | 6 | 28164.1971 |  | 1 | 0.47647 |  | 0.47647 |  | 0.47647
24 | 247 | 1.5 | 28164.3162 |  | 1 | 0.11912 |  | 0.11912 |  | 0.11912
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)