## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 16 июня 2018 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ПАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____МТП-10 , ул. В. Курганская_____
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 418 | 18 | 141604.5882 |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5
1 | 418 | 18 | 141605.5412 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
2 | 418 | 36 | 141606.4941 |  | 1 | 0.95294 |  | 0.95294 |  | 0.95294
3 | 418 | 36 | 141608.4 |  | 1 | 1.9059 |  | 1.9059 |  | 1.9059
4 | 418 | 36 | 141610.3059 |  | 1 | 1.9059 |  | 1.9059 |  | 1.9059
5 | 416 | 72 | 141612.2118 |  | 1 | 1.9059 |  | 1.9059 |  | 1.9059
6 | 414 | 90 | 141616.0235 |  | 1 | 3.8118 |  | 3.8118 |  | 3.8118
7 | 408 | 126 | 141620.7882 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
8 | 410 | 126 | 141627.4588 |  | 1 | 6.6706 |  | 6.6706 |  | 6.6706
9 | 412 | 108 | 141634.1294 |  | 1 | 6.6706 |  | 6.6706 |  | 6.6706
10 | 412 | 108 | 141639.8471 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
11 | 412 | 108 | 141645.5647 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
12 | 412 | 108 | 141651.2824 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
13 | 412 | 108 | 141657 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
14 | 410.5867 | 90 | 141661.7647 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
15 | 411 | 90 | 141666.5294 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
16 | 411 | 90 | 141671.2941 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
17 | 414.0467 | 108 | 141677.0118 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
18 | 412 | 108 | 141682.7294 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
19 | 408 | 126 | 141689.4 |  | 1 | 6.6706 |  | 6.6706 |  | 6.6706
20 | 410 | 126 | 141696.0706 |  | 1 | 6.6706 |  | 6.6706 |  | 6.6706
21 | 412 | 108 | 141701.7882 |  | 1 | 5.7176 |  | 5.7176 |  | 5.7176
22 | 414 | 90 | 141706.5529 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
23 | 418 | 90 | 141711.3176 |  | 1 | 4.7647 |  | 4.7647 |  | 4.7647
24 | 418 | 54 | 141714.1765 |  | 1 | 2.8588 |  | 2.8588 |  | 2.8588
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)