## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 17 июня 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____МТП-10 , ул. В. Курганская_____
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 418 | 1 | 7446.0882 |  | 20 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
1 | 418 | 1 | 7446.1412 |  | 20 | 3 |  | 3 |  | 3
2 | 418 | 2 | 7446.1941 |  | 20 | 1.0588 |  | 1.0588 |  | 1.0588
3 | 418 | 2 | 7446.3 |  | 20 | 2.1176 |  | 2.1176 |  | 2.1176
4 | 418 | 2 | 7446.4059 |  | 20 | 2.1176 |  | 2.1176 |  | 2.1176
5 | 416 | 4 | 7446.5118 |  | 20 | 2.1176 |  | 2.1176 |  | 2.1176
6 | 414 | 5 | 7446.7235 |  | 20 | 4.2353 |  | 4.2353 |  | 4.2353
7 | 408 | 7 | 7446.9882 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
8 | 410 | 7 | 7447.3588 |  | 20 | 7.4118 |  | 7.4118 |  | 7.4118
9 | 412 | 6 | 7447.7294 |  | 20 | 7.4118 |  | 7.4118 |  | 7.4118
10 | 412 | 6 | 7448.0471 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
11 | 412 | 6 | 7448.3647 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
12 | 412 | 6 | 7448.6824 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
13 | 412 | 6 | 7449 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
14 | 410.5867 | 5 | 7449.2647 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
15 | 411 | 5 | 7449.5294 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
16 | 411 | 5 | 7449.7941 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
17 | 414.0467 | 6 | 7450.1118 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
18 | 412 | 6 | 7450.4294 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
19 | 408 | 7 | 7450.8 |  | 20 | 7.4118 |  | 7.4118 |  | 7.4118
20 | 410 | 7 | 7451.1706 |  | 20 | 7.4118 |  | 7.4118 |  | 7.4118
21 | 412 | 6 | 7451.4882 |  | 20 | 6.3529 |  | 6.3529 |  | 6.3529
22 | 414 | 5 | 7451.7529 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
23 | 418 | 5 | 7452.0176 |  | 20 | 5.2941 |  | 5.2941 |  | 5.2941
24 | 418 | 3 | 7452.1765 |  | 20 | 3.1765 |  | 3.1765 |  | 3.1765
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)