## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____МТП-10 , ул. В. Курганская_____
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 418 | 1 | 97527.5882 |  | 1 | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7
1 | 418 | 1 | 97527.6412 |  | 1 | 3 |  | 3 |  | 3
2 | 418 | 2 | 97527.6941 |  | 1 | 0.052941 |  | 0.052941 |  | 0.052941
3 | 418 | 2 | 97527.8 |  | 1 | 0.10588 |  | 0.10588 |  | 0.10588
4 | 418 | 2 | 97527.9059 |  | 1 | 0.10588 |  | 0.10588 |  | 0.10588
5 | 416 | 4 | 97528.0118 |  | 1 | 0.10588 |  | 0.10588 |  | 0.10588
6 | 414 | 5 | 97528.2235 |  | 1 | 0.21176 |  | 0.21176 |  | 0.21176
7 | 408 | 7 | 97528.4882 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
8 | 410 | 7 | 97528.8588 |  | 1 | 0.37059 |  | 0.37059 |  | 0.37059
9 | 412 | 6 | 97529.2294 |  | 1 | 0.37059 |  | 0.37059 |  | 0.37059
10 | 412 | 6 | 97529.5471 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
11 | 412 | 6 | 97529.8647 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
12 | 412 | 6 | 97530.1824 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
13 | 412 | 6 | 97530.5 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
14 | 410.5867 | 5 | 97530.7647 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
15 | 411 | 5 | 97531.0294 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
16 | 411 | 5 | 97531.2941 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
17 | 414.0467 | 6 | 97531.6118 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
18 | 412 | 6 | 97531.9294 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
19 | 408 | 7 | 97532.3 |  | 1 | 0.37059 |  | 0.37059 |  | 0.37059
20 | 410 | 7 | 97532.6706 |  | 1 | 0.37059 |  | 0.37059 |  | 0.37059
21 | 412 | 6 | 97532.9882 |  | 1 | 0.31765 |  | 0.31765 |  | 0.31765
22 | 414 | 5 | 97533.2529 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
23 | 418 | 5 | 97533.5176 |  | 1 | 0.26471 |  | 0.26471 |  | 0.26471
24 | 418 | 3 | 97533.6765 |  | 1 | 0.15882 |  | 0.15882 |  | 0.15882
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)