## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения ____КТП №2 , ул. Совхозная _________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 408 | 17 | 14331.2098 |  | 80 | 146 |  | 4 |  | 4
1 | 408 | 17 | 14331.2598 |  | 80 | 4 |  | 4 |  | 4
2 | 408 | 18 | 14331.3098 |  | 80 | 4 |  | 4 |  | 4
3 | 408 | 19 | 14331.3627 |  | 80 | 4.2353 |  | 4.2353 |  | 4.2353
4 | 408 | 22 | 14331.4186 |  | 80 | 4.4706 |  | 4.4706 |  | 4.4706
5 | 408 | 40 | 14331.4833 |  | 80 | 5.1765 |  | 5.1765 |  | 5.1765
6 | 404 | 33 | 14331.601 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
7 | 400 | 54 | 14331.698 |  | 80 | 7.7647 |  | 7.7647 |  | 7.7647
8 | 404 | 40 | 14331.8569 |  | 80 | 12.7059 |  | 12.7059 |  | 12.7059
9 | 404 | 40 | 14331.9745 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
10 | 401 | 45.6667 | 14332.0922 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
11 | 401.9367 | 46 | 14332.2265 |  | 80 | 10.7451 |  | 10.7451 |  | 10.7451
12 | 401.9367 | 47 | 14332.3618 |  | 80 | 10.8235 |  | 10.8235 |  | 10.8235
13 | 401.9367 | 48.3333 | 14332.5 |  | 80 | 11.0588 |  | 11.0588 |  | 11.0588
14 | 401.9367 | 45 | 14332.6324 |  | 80 | 10.5882 |  | 10.5882 |  | 10.5882
15 | 405.9733 | 43 | 14332.7588 |  | 80 | 10.1176 |  | 10.1176 |  | 10.1176
16 | 402 | 44 | 14332.8882 |  | 80 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
17 | 402 | 46 | 14333.0235 |  | 80 | 10.8235 |  | 10.8235 |  | 10.8235
18 | 400 | 77 | 14333.25 |  | 80 | 18.1176 |  | 18.1176 |  | 18.1176
19 | 400 | 68 | 14333.45 |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 16
20 | 400 | 52 | 14333.6029 |  | 80 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
21 | 402 | 40 | 14333.7206 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
22 | 408 | 42 | 14333.8441 |  | 80 | 9.8824 |  | 9.8824 |  | 9.8824
23 | 409 | 42 | 14333.9676 |  | 80 | 9.8824 |  | 9.8824 |  | 9.8824
24 | 409 | 21 | 14334.0294 |  | 80 | 4.9412 |  | 4.9412 |  | 4.9412
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)