## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _____КТП-4 , ул. Н. Кукрганская___________
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 404 | 10 | 19878.9118 |  | 80 | 4 |  | 4 |  | 4
1 | 404 | 9 | 19879.0294 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
2 | 404 | 10 | 19879.1353 |  | 80 | 8.4706 |  | 8.4706 |  | 8.4706
3 | 404 | 10 | 19879.2529 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
4 | 404 | 11 | 19879.3706 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
5 | 402 | 12 | 19879.5 |  | 80 | 10.3529 |  | 10.3529 |  | 10.3529
6 | 400 | 13 | 19879.6412 |  | 80 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
7 | 400 | 21 | 19879.7941 |  | 80 | 12.2353 |  | 12.2353 |  | 12.2353
8 | 400 | 17 | 19880.0412 |  | 80 | 19.7647 |  | 19.7647 |  | 19.7647
9 | 400 | 18 | 19880.2412 |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 16
10 | 400 | 19 | 19880.4529 |  | 80 | 16.9412 |  | 16.9412 |  | 16.9412
11 | 397 | 19 | 19880.6765 |  | 80 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
12 | 397 | 16 | 19881.1235 |  | 80 | 35.7647 |  | 35.7647 |  | 35.7647
13 | 400 | 20 | 19881.5 |  | 80 | 30.1176 |  | 30.1176 |  | 30.1176
14 | 400 | 20 | 19881.9706 |  | 80 | 37.6471 |  | 37.6471 |  | 37.6471
15 | 402 | 19 | 19882.1941 |  | 80 | 17.8824 |  | 17.8824 |  | 17.8824
16 | 400 | 21 | 19882.4412 |  | 80 | 19.7647 |  | 19.7647 |  | 19.7647
17 | 400 | 23 | 19882.7118 |  | 80 | 21.6471 |  | 21.6471 |  | 21.6471
18 | 400 | 23 | 19882.9824 |  | 80 | 21.6471 |  | 21.6471 |  | 21.6471
19 | 398 | 26 | 19883.2882 |  | 80 | 24.4706 |  | 24.4706 |  | 24.4706
20 | 398 | 25 | 19883.5824 |  | 80 | 23.5294 |  | 23.5294 |  | 23.5294
21 | 398 | 24 | 19883.8647 |  | 80 | 22.5882 |  | 22.5882 |  | 22.5882
22 | 400 | 17 | 19884.0647 |  | 80 | 16 |  | 16 |  | 16
23 | 404 | 12 | 19884.2059 |  | 80 | 11.2941 |  | 11.2941 |  | 11.2941
24 | 404 | 10 | 19884.3235 |  | 80 | 9.4118 |  | 9.4118 |  | 9.4118
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)