## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 17 июня 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _______ЗТП-7 ул. Дорожная_______
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 400 | 2 | 1716.0706 |  | 20 | 1 |  | 1 |  | 1
1 | 400 | 3 | 1716.1647 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
2 | 400 | 2 | 1716.3059 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
3 | 400 | 2 | 1716.4 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
4 | 400 | 3 | 1716.4941 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
5 | 398 | 3 | 1716.6353 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
6 | 398 | 3 | 1716.7765 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
7 | 396 | 5 | 1716.9176 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
8 | 396 | 4 | 1717.1529 |  | 20 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
9 | 396.17 | 4 | 1717.3412 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
10 | 396 | 4 | 1717.5294 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
11 | 398 | 3 | 1717.7176 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
12 | 398 | 3 | 1717.8588 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
13 | 394.44 | 2 | 1718 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
14 | 396 | 3 | 1718.1412 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
15 | 398 | 2 | 1718.2353 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
16 | 396 | 4 | 1718.4235 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
17 | 392.1333 | 4 | 1718.6118 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
18 | 392 | 4 | 1718.8 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
19 | 390 | 5 | 1719.0353 |  | 20 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
20 | 392 | 4 | 1719.2235 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
21 | 396 | 4 | 1719.4118 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
22 | 398 | 3 | 1719.5529 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
23 | 400 | 3 | 1719.6941 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
24 | 400 | 2 | 1719.7882 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)