## для индукционного учета с Q
АКТ
замеров нагрузки на 15 декабря 2017 г. по точкам передачи электроэнергии из сетей Филиала ОАО «МРСК Волги»-«Чувашэнерго» в сети ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
Диспетчерское наименование точки присоединения _______ЗТП-7 ул. Дорожная_______
(для присоединений, неоснащенных интервальным учетом,)
Время, ч | Замеряемые параметры |  |  |  | Справочные параметры | Расчетные параметры
| Напряжение на секции, кВ | Ток в присоединении, А | Прказания счетчика активной электроэнергии | Прказания счетчика реактивной электроэнергии ****** | Расчетный коэффициент счетчика | Количество переданной активной электроэнергии, кВтч* | Количество переданной реактивной электроэнергии, кВарч** | Усредненная за час активная мощность, кВт*** | Усредненная за час реактивная мощность, кВар**** | Полная мощность, кВА*****
0 | 400 | 2 | 6153.5706 |  | 20 | 1 |  | 1 |  | 1
1 | 400 | 3 | 6153.6647 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
2 | 400 | 2 | 6153.8059 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
3 | 400 | 2 | 6153.9 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
4 | 400 | 3 | 6153.9941 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
5 | 398 | 3 | 6154.1353 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
6 | 398 | 3 | 6154.2765 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
7 | 396 | 5 | 6154.4176 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
8 | 396 | 4 | 6154.6529 |  | 20 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
9 | 396.17 | 4 | 6154.8412 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
10 | 396 | 4 | 6155.0294 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
11 | 398 | 3 | 6155.2176 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
12 | 398 | 3 | 6155.3588 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
13 | 394.44 | 2 | 6155.5 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
14 | 396 | 3 | 6155.6412 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
15 | 398 | 2 | 6155.7353 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
16 | 396 | 4 | 6155.9235 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
17 | 392.1333 | 4 | 6156.1118 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
18 | 392 | 4 | 6156.3 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
19 | 390 | 5 | 6156.5353 |  | 20 | 4.7059 |  | 4.7059 |  | 4.7059
20 | 392 | 4 | 6156.7235 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
21 | 396 | 4 | 6156.9118 |  | 20 | 3.7647 |  | 3.7647 |  | 3.7647
22 | 398 | 3 | 6157.0529 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
23 | 400 | 3 | 6157.1941 |  | 20 | 2.8235 |  | 2.8235 |  | 2.8235
24 | 400 | 2 | 6157.2882 |  | 20 | 1.8824 |  | 1.8824 |  | 1.8824
* - определяется как разность показаний счетчика активной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
** - определяется как разность показаний счетчика реактивной электроэнергии на данный час и предыдущий, перемноженная на расчетный коэффициент счетчика
***, ****- усредненные активная и рееактивная мощности равны количеству потребленной за час активной и реактивной электроэнергии
*****- полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощностей
****** - заполняется при наличии прибора учета реактивной энергии
Представитель ООО «Электроснаб» | [6 empty] | инженер-энергетик |  | Уткин В.А.
[6 empty] | (подпись) | (должность) |  | (Фамилия И.О.)