## на 01.01.2014 г
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А,Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2014 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерс-кое наименование | Адрес
1 |  | ТМ-250 | 250 | 120 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-160 | 160 | 72 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 32 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 164 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 47 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 25 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 154 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 48 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 64 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 320
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
21 |  | ТМ-160 | 160 | 28 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 320
23 |  | ТМ-200 | 200 | 20 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 100 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 20 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
26 |  | ТМ-400 | 400 | 116 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
27 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 200
28 |  | ТМ-250 | 250 | 125 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского
29 |  | ТМ-250 | 250 | 150 | ЗТП-29 | СЗР | Г. Козловка , ул. Восточная
|  | ТМ-250 | 250 | 200

## на 01.01.2015 г
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А,Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2015 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерс-кое наименование | Адрес
1 |  | ТМ-250 | 250 | 120 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-160 | 160 | 72 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 32 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 164 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 47 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 25 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 154 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 48 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 64 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 320
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
21 |  | ТМ-160 | 160 | 28 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 320
23 |  | ТМ-200 | 200 | 20 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 100 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 20 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
26 |  | ТМ-400 | 400 | 116 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
27 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 200
28 |  | ТМ-250 | 250 | 125 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского
29 |  | ТМ-250 | 250 | 150 | ЗТП-29 | СЗР | Г. Козловка , ул. Восточная
|  | ТМ-250 | 250 | 200

## на 01.01.2016 г
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А,Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2016 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерс-кое наименование | Адрес
1 |  | ТМ-250 | 250 | 120 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-160 | 160 | 72 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 32 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 164 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 47 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 25 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 154 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 48 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 64 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 320
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
21 |  | ТМ-160 | 160 | 28 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 320
23 |  | ТМ-200 | 200 | 20 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 100 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 20 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
26 |  | ТМ-400 | 400 | 116 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 320
27 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 200
28 |  | ТМ-250 | 250 | 125 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского
29 |  | ТМ-250 | 250 | 150 | ЗТП-29 | СЗР | Г. Козловка , ул. Восточная
|  | ТМ-250 | 250 | 200

## на 01.01.2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А,Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2017 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерское наименование | Адрес
1 |  | ТМ-160 | 160 | 100 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 30 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 270 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 50 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 150 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 50 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 60 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 400
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
21 |  | ТМ-160 | 160 | 40 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 100 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 400
23 |  | ТМ-200 | 200 | 40 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 70 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 50 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
26 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
27 |  | ТМ-250 | 250 | 60 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
28 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского

## на 01.01.2018
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А,Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2018 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерское наименование | Адрес
1 |  | ТМ-160 | 160 | 100 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 30 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 270 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 50 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 150 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 50 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 60 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 400
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
21 |  | ТМ-160 | 160 | 40 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 100 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 400
23 |  | ТМ-200 | 200 | 40 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 70 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 50 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
26 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
27 |  | ТМ-250 | 250 | 60 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
28 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского

## на 01.01.2019
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ"
_____________ И.А.Волков
Сведения о пропускной способности трансформаторных подстанций 10/04 кВ
городских электрических сетей ООО "ЭЛЕКТРОСНАБ" по состоянию на 01.01 2019 г.
№№ п.п. | Номер и наименование питающего фидера | Тип Трансформатора | Мощ-ность Тр-ра кВА | Текущий резерв для присоединения потребителей , кВт | Номер ТП | Диспетчерское наименование | Адрес
1 |  | ТМ-160 | 160 | 100 | КТП-16 | К. Починок | г. Козловка , ул. К. Починская
2 | ф. №5 | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-33 | Слободка | г. Козловка , ул. Слободская
3 | Воробьевка | ТМ-400 | 400 | 60 | КТП-34 | Комаровка | г. Козловка , ул. Комаровская
4 |  | ТМ-100 | 100 | 10 | КТП-35 | В.Курган | г. Козловка , ул. Верхне-курганская
5 |  | ТМ-160 | 160 | 30 | КТП-32 | Н. Курган | г. Козловка , ул. Нижне-курганская
6 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | КТП-36 | Совхозная | г. Козловка , ул. Совхозная
7 | ф. № 12 Пиндиково | ТМ-100 | 100 | 70 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | г. Козловка , ул. Ново-родионовская
8 | ф. № 15 «Поселок» | ТМ-630 | 630 | 270 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева | г. Козловка , ул. Куйбышева
9 |  | ТМ-315 | 315 | 50 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | г. Козловка , ул. Ленкина
10 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-24 | К.Маркса | г. Козловка , ул. К.Маркса
11 | ф. № 11 | ТМ-630 | 630 | 150 | ЗТП-6 | Октябрьская | г. Козловка , ул. Октябрьская
12 | Козловка | ТМ-160 | 160 | 50 | КТП-5 | Тухланова | г. Козловка , ул. Тухланова
13 |  | ТМ-400 | 400 | 80 | КТП-4 | Садовая | г. Козловка , ул. Садовая
14 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-3 | Св. России | г. Козловка , ул. Совободной России
15 |  | ТМ-200 | 200 | 30 | КТП-2 | Шоссейная | г. Козловка , ул. Шоссейная
16 |  | ТМ-160 | 160 | 60 | КТП-31 | Райпо | г. Козловка , ул. Шоссейная
17 | ф. № 6 | ТМ-400 | 400 | 40 | КТП-25 | Горсеть | г. Козловка , ул. Николаева
18 | Горсеть | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-13 | Маяковского | Маяковского
19 |  | ТМ-400 | 400 | 40 | ЗТП-19 | Герцена | г. Козловка , ул. Герцена
|  | ТМ-400 | 400 | 400
20 |  | ТМ-400 | 400 | 60 | ЗТП-18 | ПМК | г. Козловка , ул. Маяковского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
21 |  | ТМ-160 | 160 | 40 | КТП-11 | Беловолжская | г. Козловка , ул. Беловолжская
22 |  | ТМ-400 | 400 | 100 | ЗТП-10 | ЦРБ | г. Козловка , ул. Виноградова
|  | ТМ-400 | 400 | 400
23 |  | ТМ-200 | 200 | 40 | ЗТП-9 | Кирпичный завод | г. Козловка , ул. Солнечная
24 |  | ТМ-250 | 250 | 70 | ЗТП-21 | РСУ | г. Козловка , ул. Октябрьская
25 |  | ТМ-400 | 400 | 50 | ЗТП-15 | Котельная № 9 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-400 | 400 | 400
26 |  | ТМ-400 | 400 | 120 | ЗТП-7 | Шузьм | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
27 |  | ТМ-250 | 250 | 60 | ЗТП-14 | КСШ №3 | г. Козловка , ул. Лобачевского
|  | ТМ-250 | 250 | 250
28 |  | ТМ-250 | 250 | 50 | ЗТП-8 | Интернат | г. Козловка , ул. Лобачевского