## объемы
Приложение № 2
Структура максимальной мощности по группам заявителей
№ п/п | Наименование заявителей | Ед. изм. | Факт за 2012г. | Факт за 2013 г. | Факт за 2014 г. | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Оценка 2015 г. | Период регулирования 2016 г. (план)
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Заявители, подающие заявку на ТП с максимальной мощностью, до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)* | кол-во присоединений, шт. | 10 | 31 | 90 | 33 | 41 | 20
|  | мощность, кВт | 73 | 153.5 | 378.5 | 184.306 | 208.31 | 85
2 | Заявители на напряжении 0,4 кВ в диапазоне мощности: до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)**; свыше 15 кВт | кол-во присоединений, шт. |  | 1 | 4 | 2 | 2 | 4
|  | мощность, кВт |  | 8 | 258.25 | 116.6 | 116.6 | 203.7
3 | Заявители на напряжении 6-10 кВ в диапазоне мощности: до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)**; свыше 15 кВт | кол-во присоединений, шт.
мощность, кВт
| Всего | кол-во присоединений, шт. | 10 | 32 | 94 | 35 | 43 | 24
|  | мощность, кВт | 73 | 161.5 | 636.75 | 300.906 | 324.91 | 288.7
|  | мощность в среднем на кВт | 7.3 | 5.0469 | 6.7739 | 8.5973 | 7.556 | 12.0292
* | при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
** | при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности

## ставки
Приложение №1
Размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
без НДС
№ п/п | Наименование заявителей | Ед. измерения | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Базовый период 2015 г. (оценка) | Период регулирования 2016 г. (план) :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Заявители, подающие заявку на ТП с максимальной мощностью, до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)* | руб. за присоединение с НДС | 550 | 550 | 550
2 | Заявители в диапазоне мощности: до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности)**; свыше 15 кВт | руб. за кВт | 735.15 | 735.15 | 808.6
* | при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности
** | при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет более 300 метров в городах и поселках городского типа и более 500 метров в сельской местности

## Расчет
Приложение № 3
Расчет платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
№ п/п |  | Стоимость 1 присоед., руб. | [11 empty] | Стоимость 1 присоед., руб. | [5 empty] | Стоимость 1 присоед., руб. | Стоимость 1 присоед., руб.
|  | Предусмотрено на 2015 г. | [5 empty] | Факт за 9 месяцев 2015г. | [5 empty] | Базовый период 2015 г. (оценка) | [5 empty] | Период регулирования 2016 г. (план) | Период регулирования 2016 г. (план) |  |  |  |  | заявители | [6 empty] | заявители
|  | всего: | ФОТ | ЕСН | материалы | тран. услуги | Прочие | всего: | ФОТ | ЕСН | материалы | тран. услуги | Прочие | всего: | ФОТ | ЕСН | материалы | тран. услуги | Прочие | всего : | ФОТ по данным: | ЕСН по данным: | материалы по данным: | тран. услуги по данным: | Прочие по данным: | НВВ, тыс.руб. |  |  |  | Стоимость 1 кВт, руб. |  |  | Стоимость 1 кВт, руб.
[26 empty] | Предусмотрено на 2015 г. | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Базовый период 2015 г. (оценка) | Период регулирования 2016 г. | Предусмотрено на 2015 г. | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Базовый период 2015 г. (оценка) | Период регулирования 2016 г.
A | Б | [8 empty] | 30.3966 | [5 empty] | 30.4
| Количество присоединений, шт. | [24 empty] | 65 | 35 | 43 | 24
| Присоединенная мощность, кВт | [24 empty] | 206 | 300.906 | 324.91 | 288.7
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) и их согласование, всего, в т.ч. | 271.385 | 196.494 | 59.692 | 15.199 | 0 | 0 | 1214.3657 | 813.4857 | 247.2571 | 153.6229 | 0 | 0 | 1317.9624 | 882.8527 | 268.3872 | 166.7225 | 0 | 0 | 1518.96 | 1073.2 | 326.26 | 119.5 | 0 | 0 | 17.64 | 42.5028 | 56.6724 | 36.455 | 85.6312 | 141.2494 | 174.4249 | 126.2731
1.1 | Прием и регистрация заявки, проверка достаточности указанных в ней сведений | 26.8925 | 19.385 | 5.877 | 1.6305 | 0 | 0 | 121 | 80.2286 | 24.3143 | 16.4571 | 0 | 0 | 131.3994 | 87.0698 | 26.4692 | 17.8605 | 0 | 0 | 205.91 | 148.09 | 45.02 | 12.8 | 0 | 0 | 1.748 | 4.235 | 5.6502 | 4.9418 | 8.4855 | 14.0742 | 17.39 | 17.1176
1.2 | Определение технической возможности технологического присоединения (ТП) к электрической сети и сетевых узлов, к которым возможно ТП (определение варианта технологического присоединения) | 108.8 | 78.862 | 23.969 | 5.969 | 0 | 0 | 486.1829 | 326.5143 | 99.3143 | 60.3543 | 0 | 0 | 527.5818 | 354.3566 | 107.7244 | 65.5008 | 0 | 0 | 553.57 | 388.51 | 118.11 | 46.95 | 0 | 0 | 7.072 | 17.0164 | 22.686 | 13.2857 | 34.3301 | 56.5506 | 69.8225 | 46.019
1.3 | Разработка ТУ на ТП | 108.8 | 78.862 | 23.969 | 5.969 | 0 | 0 | 486.1829 | 326.5143 | 99.3143 | 60.3543 | 0 | 0 | 527.5818 | 354.3566 | 107.7244 | 65.5008 | 0 | 0 | 553.57 | 388.51 | 118.11 | 46.95 | 0 | 0 | 7.072 | 17.0164 | 22.686 | 13.2857 | 34.3301 | 56.5506 | 69.8225 | 46.019
1.4 | Оформление, согласование, подписание и направление Заявителю проекта договора и ТУ на ТП | 26.8925 | 19.385 | 5.877 | 1.6305 | 0 | 0 | 121 | 80.2286 | 24.3143 | 16.4571 | 0 | 0 | 131.3994 | 87.0698 | 26.4692 | 17.8605 | 0 | 0 | 205.91 | 148.09 | 45.02 | 12.8 | 0 | 0 | 1.748 | 4.235 | 5.6502 | 4.9418 | 8.4855 | 14.0742 | 17.39 | 17.1176
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Рассмотрение проекта, подготовка письма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в электрических сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Установка двух линейных панелей ЩО 70-1-03 (на уровне напряжения 0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Расходы на строительство (реконструкцию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 720.198 | 507.522 | 154.214 | 37.693 | 20.769 | 0 | 3397.5714 | 2101.1143 | 638.8 | 381.2286 | 276.4286 | 0 | 3687.2203 | 2280.2791 | 693.2048 | 413.7364 | 300 | 0 | 2482.69 | 1506.87 | 458.1 | 296.55 | 221.17 | 0 | 46.8129 | 118.915 | 158.5505 | 59.5846 | 227.2469 | 395.1899 | 487.9827 | 206.3892
4.1 | Проверка соответствия проектной документации (схемы электроснабжения), представленной Заявителем, требованиям ТУ. | 62.538 | 45.892 | 13.938 | 2.708 | 0 | 0 | 275.0857 | 189.9714 | 57.7143 | 27.4 | 0 | 0 | 298.5828 | 206.1705 | 62.6758 | 29.7364 | 0 | 0 | 300.66 | 214.27 | 65.14 | 21.25 | 0 | 0 | 4.065 | 9.628 | 12.8391 | 7.2158 | 19.7329 | 31.9967 | 39.5157 | 24.9943
4.2 | Проверка представленных Заявителем документов | 251.969 | 184.923 | 56.2 | 10.846 | 0 | 0 | 1108.1429 | 765.6 | 232.8286 | 109.7143 | 0 | 0 | 1202.5421 | 830.8837 | 252.5887 | 119.0698 | 0 | 0 | 731.53 | 495.53 | 150.64 | 85.36 | 0 | 0 | 16.378 | 38.785 | 51.7093 | 17.5567 | 79.5048 | 128.8941 | 159.1496 | 60.813
4.3 | Технический осмотр (обследование) энергопринимающих устройств – проверка соответствия требованиям ТУ | 279.8 | 184.923 | 56.2 | 17.908 | 20.769 | 0 | 1455.8857 | 765.6 | 232.8286 | 181.0286 | 276.4286 | 0 | 1579.9375 | 830.8837 | 252.5887 | 196.4651 | 300 | 0 | 1008.2 | 495.53 | 150.64 | 140.86 | 221.17 | 0 | 18.187 | 50.956 | 67.9373 | 24.1968 | 88.2864 | 169.3419 | 209.0958 | 83.813
4.4 | Проверка получения Заявителем разрешения органа госэнергонадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства. | 62.538 | 45.892 | 13.938 | 2.708 | 0 | 0 | 275.1143 | 189.9714 | 57.7143 | 27.4286 | 0 | 0 | 298.6138 | 206.1705 | 62.6758 | 29.7674 | 0 | 0 | 217.95 | 150.77 | 45.84 | 21.34 | 0 | 0 | 4.065 | 9.629 | 12.8404 | 5.2308 | 19.7329 | 32 | 39.5199 | 18.1185
4.5 | Составление акта о технологическом присоединении энергопринимающего устройства с указанием границ разграничения балансовой принадлежности электроустановок и эксплуатационной ответственности сторон. | 63.353 | 45.892 | 13.938 | 3.523 | 0 | 0 | 283.3429 | 189.9714 | 57.7143 | 35.6571 | 0 | 0 | 307.5441 | 206.1705 | 62.6758 | 38.6977 | 0 | 0 | 224.35 | 150.77 | 45.84 | 27.74 | 0 | 0 | 4.1179 | 9.917 | 13.2244 | 5.3844 | 19.99 | 32.9571 | 40.7017 | 18.6505
4.6 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 1338.263 | 794.2 | 241.214 | 198.969 | 103.88 | 0 | 7680.2286 | 3287.9714 | 999.3143 | 2010.5143 | 1382.4286 | 0 | 8335.3803 | 3568.3411 | 1084.7757 | 2181.9535 | 1500.3101 | 0 | 5725.18 | 2609.4 | 793.25 | 1244.95 | 1077.58 | 0 | 86.9871 | 268.808 | 358.4214 | 137.4043 | 422.2675 | 893.3288 | 1103.1404 | 475.9415
6.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в электрических сетях | 475.654 | 309.677 | 94.015 | 31.492 | 40.47 | 0 | 2528.4 | 1282.0857 | 389.4857 | 318.2 | 538.6286 | 0 | 2744.2912 | 1391.4109 | 422.9889 | 345.3333 | 584.5581 | 0 | 1890.38 | 1017.49 | 309.32 | 161.2 | 402.37 | 0 | 30.9175 | 88.494 | 118.0045 | 45.3691 | 150.085 | 294.0918 | 363.1914 | 157.1497
6.2 | Проведение необходимых измерений (в т.ч. показателей качества электрической энергии), испытаний и проверок | 114.492 | 74.523 | 22.646 | 7.6 | 9.723 | 0 | 608.5429 | 308.5143 | 93.8286 | 76.7714 | 129.4286 | 0 | 660.3904 | 334.8217 | 101.7858 | 83.3178 | 140.4651 | 0 | 482.59 | 244.84 | 74.43 | 59.72 | 103.6 | 0 | 7.442 | 21.299 | 28.3968 | 11.5822 | 36.1261 | 70.7829 | 87.3989 | 40.1183
6.3 | Присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети. | 565.185 | 291.046 | 88.415 | 147.662 | 38.062 | 0 | 3569.7143 | 1204.9143 | 366.2571 | 1492.0857 | 506.4571 | 0 | 3874.1485 | 1307.6589 | 397.5283 | 1619.3178 | 549.6434 | 0 | 2614.38 | 956.25 | 290.7 | 962.25 | 405.18 | 0 | 36.737 | 124.94 | 166.5884 | 62.7451 | 178.3351 | 415.2127 | 512.7216 | 217.3368
6.4 | Подключение потребителя присоединением проводов от опоры до ввода в дом в 4 провода (услуги подряда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Обеспечение работы энергопринимающего устройства в электрической сети. | 182.932 | 118.954 | 36.138 | 12.215 | 15.625 | 0 | 973.5714 | 492.4571 | 149.7429 | 123.4571 | 207.9143 | 0 | 1056.5502 | 534.4496 | 162.4727 | 133.9845 | 225.6434 | 0 | 737.83 | 390.82 | 118.8 | 61.78 | 166.43 | 0 | 11.8906 | 34.075 | 45.4317 | 17.7079 | 57.7213 | 113.2413 | 139.8284 | 61.3368
7 | Итого по технологическому присоединению | 2329.846 | 1498.216 | 455.12 | 251.861 | 124.649 | 0 | 12292.1657 | 6202.5714 | 1885.3714 | 2545.3657 | 1658.8571 | 0 | 13340.5631 | 6731.4729 | 2046.3678 | 2762.4124 | 1800.3101 | 0 | 9726.83 | 5189.47 | 1577.61 | 1661 | 1298.75 | 0 | 151.44 | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | 735.1456 | 1429.7681 | 1765.548 | 808.6038
| прибыль на инвестиции | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Налог на прибыль | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Итого по технологическому присоединению с прибылью, налогом на прибыль | 2329.846 | [5 empty] | 12292.1657 | [5 empty] | 13340.5631 | [5 empty] | 9726.83 | [5 empty] | 151.44 | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | 735.1456 | 1429.7681 | 1765.548 | 808.6038
Выподающие доходы
| проверка | 2329.846 | [5 empty] | 12292.1657 | [5 empty] | 13340.5631 | [5 empty] | 9726.83 | [5 empty] | 151.44 | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | 735.1456 | 1429.7681 | 1765.548 | 808.6038

## НВВ
Приложение №4
Расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению к электрическим сетям
тыс. руб.
п/п | Показатели | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Базовый период 2015 г. (оценка) | Период регулирования 2016 г. (план) по данным: |  | Рост, снижение в
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-4 | 8=6-5 | 9
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП (без ЕСН) | 217.09 | 289.4533 | 124.5473 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4. | Отчисления на социальные нужды | 65.988 | 87.9938 | 37.8626 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе:
1.5.1. | работы и услуги производственного характера
1.5.1.1. | транспортные расходы | 58.06 | 77.4133 | 31.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.1.2. | материалы | 89.0878 | 118.7837 | 39.864 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5.2. | налоги, всего, в том числе:
1.5.2.1. | плата за землю
1.5.2.2. | транспортный налог
1.5.2.3. | прочие налоги
1.5.3. | работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 0 | 0 | 0 | #REF!
1.6. | Внереализационные расходы, всего | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.1. | расходы на услуги банков
1.6.2. | % за пользование кредитом
1.6.3. | налог на имущество
1.6.4 | другие обоснованные расходы (услуги подрядных организаций)
1.6.5. | денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.6.6. | другие расходы из прибыли
1.6.7. | налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2. | Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Выпадающие доходы/экономия средств
4. | Необходимая валовая выручка (сумма п. 1-3) | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 430.2258 | 573.6442 | 233.4439 | #REF!

## калькуляция
Приложение №5
Калькуляция работ по мероприятиям, осуществляемым при технологическом присоединении к электрическим сетям единицы мощности (1 кВт)
в руб./кВт
| Наименование мероприятий | Факт за 9 месяцев 2015 г. | Базовый период 2015 г. (оценка) | Период регулирования 2016 г. (план)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Итого ставка платы за технологическое присоединение | 1429.7681 | 1765.548 | 808.6038 | #REF!
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) и их согласование, всего, в т.ч. | 141.2494 | 174.4249 | 126.2731 | #REF!
1.1 | Прием и регистрация заявки, проверка достаточности указанных в ней сведений | 14.0742 | 17.39 | 17.1176 | #REF!
1.2 | Определение технической возможности технологического присоединения (ТП) к электрической сети и сетевых узлов, к которым возможно ТП (определение варианта технологического присоединения) | 56.5506 | 69.8225 | 46.019 | #REF!
1.3 | Разработка ТУ на ТП | 56.5506 | 69.8225 | 46.019 | #REF!
1.4 | Оформление, согласование, подписание и направление Заявителю проекта договора и ТУ на ТП | 14.0742 | 17.39 | 17.1176 | #REF!
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации | 0 | 0 | 0 | #REF!
2.1 | Рассмотрение, согласование проекта, подготовка письма о согласовании | 0 | 0 | 0 | #REF!
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | #REF!
2008-01-03 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в электрических сетях | 0 | 0 | 0 | #REF!
2008-02-03 | Установка двух линейных панелей ЩО 70-1-03 (на уровне напряжения 0,4 кВ) | 0 | 0 | 0 | #REF!
2009-03-03 | Расходы на строительство (реконструкцию) | 0 | 0 | 0 | #REF!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 395.1899 | 487.9827 | 206.3892 | #REF!
2008-01-04 | Проверка соответствия проектной документации (схемы электроснабжения), представленной Заявителем, требованиям ТУ. | 31.9967 | 39.5157 | 24.9943 | #REF!
2008-02-04 | Проверка представленных Заявителем документов | 128.8941 | 159.1496 | 60.813 | #REF!
2008-03-04 | Технический осмотр (обследование) энергопринимающих устройств – проверка соответствия требованиям ТУ | 169.3419 | 209.0958 | 83.813 | #REF!
2008-04-04 | Проверка получения Заявителем разрешения органа госэнергонадзора на допуск в эксплуатацию энергопринимающего устройства. | 32 | 39.5199 | 18.1185 | #REF!
2008-05-04 | Составление акта о технологическом присоединении энергопринимающего устройства с указанием границ разграничения балансовой принадлежности электроустановок и эксплуатационной ответственности сторон. | 32.9571 | 40.7017 | 18.6505 | #REF!
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств | 0 | 0 | 0 | #REF!
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 893.3288 | 1103.1404 | 475.9415 | #REF!
2008-01-06 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в электрических сетях | 294.0918 | 363.1914 | 157.1497 | #REF!
2008-02-06 | Проведение необходимых измерений (в т.ч. показателей качества электрической энергии), испытаний и проверок | 70.7829 | 87.3989 | 40.1183 | #REF!
2008-03-06 | Присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети. | 415.2127 | 512.7216 | 217.3368 | #REF!
2008-04-06 | Обеспечение работы энергопринимающего устройства в электрической сети. | 0 | 0 | 0 | #REF!
7 | Итого по технологическому присоединению | 1429.7681 | 1765.548 | 808.6038 | #REF!
| прибыль | 0 | 0 | 0 | #REF!
| Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | #REF!

## Стоимость мероприятий
Приложение № 6
Стоимость мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении к электрическим сетям филиала (1 кВт)
в руб./кВт
| Наименование мероприятий | Разбивка НВВ согласно приложения 1 по каждому мероприятию, ( руб) | Объем максимальной мощности, (кВт) | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию на 2016 г., (руб./кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 36455.04 | 24 | 1518.96
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили" | х | х | х
2.1. | разработка сетевой организацией проектной документации по строительству воздушных линий | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | разработка сетевой организацией проектной документации по строительству кабельных линий | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | разработка сетевой организацией проектной документации по строительству подстанций | 0 | 0 | #DIV/0!
3 | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством "последней мили" | х | х | х
2008-01-03 | строительство воздушных линий | 0 | 0 | #DIV/0!
2012-02-03 | строительство кабельных линий | 0 | 0 | #DIV/0!
3,3. | строительство подстанций | 0 | 0 | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 59584.56 | 24 | 2482.69
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих Устройств в электрической сети | 137404.32 | 24 | 5725.18
| ВЛ (СМР+ПИР) | 0 |  | #DIV/0!
| КЛ (СМР+ПИР) | 0 |  | #DIV/0!
| ПС (СМР+ПИР) | 0 |  | #DIV/0!

## Объемы линий
Приложение № 7
Расходы на строительство "Последней мили"
| Фактические данные по объемам построенных линий, подстанций и присоединенной мощности | [15 empty] | расходы на строительство в текущих ценах
| Лариса | [8 empty] | Смышляев
| Плановая длина ВЛ, объем макс.мощности за 3 года | факт 2012 год, км | факт 2012 год, кВт | факт 2013 год, км | факт 2013 год, кВт | факт 2014 год, км | факт 2014 год, кВт | факт 9 мес. 2015 год, км | факт 9 мес. 2015, кВт | оценка 2015 год, км | оценка 2015 год, кВт | средняя за 3 года протяженность построенных линий, км | средняя за 3 года фактически присоединенная мощность, кВт | ПИР 2014 (Р2, Р3), руб/км, руб/кВт | СМР 2015 (С2, С3) руб/км, руб/кВт | стандартизированная ставка 1 км, 1 кВт руб | 2010 | 2011 | 2012 9мес | Оценка 2015 год, руб. | ВСЕГО план 2016 год, руб. | ПИР | СМР
1 | воздушная линия Вл…. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | воздушная линия Вл…. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | воздушная линия Вл…. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…. | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого ВЛ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | кабельная линия КЛ….. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | кабельная линия КЛ….. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | кабельная линия КЛ….. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
…. | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого КЛ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ТП,,,,,. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП,,,,,. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП,,,,,. | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
….. | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| итого ТП | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО | [18 empty] | в тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!

## план 2015
План 2015 года
| Наименование мероприятий | НВВ, тыс. руб. | [6 empty] | Стоимость 1 присоединения, руб.
|  | План | Проверка (ФОТ+ЕСН+Мат+ТР+ПР) | всего: |  |  |  |  | всего на 1 присоединение 2015 г. | [5 empty] | Всего
|  |  |  | ФОТ | ЕСН | Материалы | Транспортн. услуги | прочие | План | в том числе:
[10 empty] | ФОТ | ЕСН | Материалы | Транспортн. услуги | Прочие | План
| Количество присоединений, шт. | 65
| Присоединенная мощность, кВт | 206
1 | Подготовка сетевой организацией технических условий ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 17.64 | 0 | 12.772 | 3.88 | 0.988 | 0 | 0 | 271.3846 | 196.4923 | 59.6923 | 15.2 | 0 | 0 | 85.6311
2008-01-01 | Прием и регистрация заявки, проверка достаточности указанных в ней сведений. | 1.748 |  | 1.26 | 0.382 | 0.106 | 0 | 0 | 26.8923 | 19.3846 | 5.8769 | 1.6308 | 0 | 0 | 8.4854
2008-02-01 | Определение технической возможности технологического присоединения к муниципальной электрической сети и сетевых узлов, к которым возможно технологическое присоединение - определение варианта техприсоединения | 7.072 |  | 5.126 | 1.558 | 0.388 | 0 | 0 | 108.8 | 78.8615 | 23.9692 | 5.9692 | 0 | 0 | 34.3301
2001-03-01 | Разработка технических условий на технологическое присоединение. | 7.072 |  | 5.126 | 1.558 | 0.388 | 0 | 0 | 108.8 | 78.8615 | 23.9692 | 5.9692 | 0 | 0 | 34.3301
1.4 | Согласование ТУ с субъектом оперативно-диспетчерского управления | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Оформление, согласование, подписание и направление Заявителю проекта договора и ТУ на ТП (выбор варианта и точки подключения, подготовка проекта ТУ) | 1.748 |  | 1.26 | 0.382 | 0.106 | 0 | 0 | 26.8923 | 19.3846 | 5.8769 | 1.6308 | 0 | 0 | 8.4854
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Рассмотрение, согласование проекта, подготовка замечаний, письма о согласовании. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008-02-03 | Установка 2- линейных панелей ЩО 70-1-03 для осушест -вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ. | [13 empty] | #DIV/0!
2008-03-03 | Установка двух линейных камер КСО-292 для осущест-вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 6 (10) кВ. | [13 empty] | #DIV/0!
2008-04-03 | Замена автоматического выключателя в КТП | [13 empty] | #DIV/0!
2008-05-03 | Установка электрощита защиты и учета электроэнергии | [13 empty] | #DIV/0!
2008-06-03 | Монтаж высоковольтной ячейки с вакуумным выключа-телем | [13 empty] | #DIV/0!
2008-07-03 | Установка компенсатора реактивной мощности УК КРМ-7 | [13 empty] | #DIV/0!
2008-08-03 | "Новые улицы" | [13 empty] | #DIV/0!
2009-09-03 | "Новый город" | [13 empty] | #DIV/0!
2009-10-03 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Западная" | [13 empty] | #DIV/0!
2009-11-03 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Стрелка" | [13 empty] | #DIV/0!
2010-12-03 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Кировская" | [13 empty] | #DIV/0!
2013-03-01 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Восточная" | [13 empty] | #DIV/0!
* | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Спутник" | [13 empty] | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 46.813 | 0 | 32.989 | 10.024 | 2.45 | 1.35 | 0 | 720.2 | 507.5231 | 154.2154 | 37.6923 | 20.7692 | 0 | 227.2476
4.1 | Проверка соответствия проектной документации (схемы электроснабжения), представленной Заявителем, требовани-ям технических условий. Согласование проектной документации сетевой организацией. | 4.065 |  | 2.983 | 0.906 | 0.176 | 0 | 0 | 62.5385 | 45.8923 | 13.9385 | 2.7077 | 0 | 0 | 19.733
4.2 | Проверка представленных Заявителем документов | 16.378 |  | 12.02 | 3.653 | 0.705 | 0 | 0 | 251.9692 | 184.9231 | 56.2 | 10.8462 | 0 | 0 | 79.5049
4.3 | Технический осмотр (обследование) энергопринимающих устройств – проверка соответствия требованиям ТУ | 18.187 |  | 12.02 | 3.653 | 1.164 | 1.35 | 0 | 279.8 | 184.9231 | 56.2 | 17.9077 | 20.7692 | 0 | 88.2864
4.4 | Проверка получения Заявителем разрешения органа госэнергонадзора на допуск в эксплуатацию энергопри-нимающего устройства. | 4.065 |  | 2.983 | 0.906 | 0.176 | 0 | 0 | 62.5385 | 45.8923 | 13.9385 | 2.7077 | 0 | 0 | 19.733
4.5 | Составление акта о технологическом присоединении энергопринимающего устройства с указанием границ разграничения балансовой принадлежности электро-установок и эксплуатационной ответственности сторон. | 4.118 |  | 2.983 | 0.906 | 0.229 | 0 | 0 | 63.3538 | 45.8923 | 13.9385 | 3.5231 | 0 | 0 | 19.9903
4.6 | При осуществлении монтожа сторонней организацией - рассмотрение письма на производство работ, заявки на отключение э\установки, выезд бригады, подготовка рабочего места, допуск сторонней бригады | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 86.987 | 0 | 51.623 | 15.679 | 12.933 | 6.752 | 0 | 1338.2615 | 794.2 | 241.2154 | 198.9692 | 103.8769 | 0 | 422.267
6.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 30.918 |  | 20.129 | 6.111 | 2.047 | 2.631 | 0 | 475.6615 | 309.6769 | 94.0154 | 31.4923 | 40.4769 | 0 | 150.0874
6.2 | Проведение необходимых измерений (в т.ч. показателей качества электроэнергии), испытаний и проверок. | 7.442 |  | 4.844 | 1.472 | 0.494 | 0.632 | 0 | 114.4923 | 74.5231 | 22.6462 | 7.6 | 9.7231 | 0 | 36.1262
6.3 | Присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети. | 36.737 |  | 18.918 | 5.747 | 9.598 | 2.474 | 0 | 565.1846 | 291.0462 | 88.4154 | 147.6615 | 38.0615 | 0 | 178.335
6.4 | Подключение потребителя присоединением проводов от опоры до ввода в дом в 4 провода (услуги подряда) | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Обеспечение работы энергопринимающего устройства в электрической сети. | 11.89 |  | 7.732 | 2.349 | 0.794 | 1.015 | 0 | 182.9231 | 118.9538 | 36.1385 | 12.2154 | 15.6154 | 0 | 57.7184
7 | Итого расходы по технологическому присоединению | 151.44 | [6 empty] | 2329.8462 | 1498.2154 | 455.1231 | 251.8615 | 124.6462 | 0 | 735.1456
7.1. | Дивиденты | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.2. | Прибыль на социальные выплаты | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.3. | Налог на прибыль | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.4. | Прибыль на инвестиции | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | Итого доходы по технологическому присоединению с прибылью и налогом на прибыль | 151.44 | [6 empty] | 2329.8462 | [5 empty] | 735.1456
9 | Выпадающие доходы от технологического присоединения заявителей, оплачивающих 550 руб.за прис. с НДС, включенные в тариф на передачу э/э на 2011г.
10 | Итого доходы с учетом выпадающих доходов (стр.8 + стр. 9)
11 | Прибыль (убыток) с учетом выпадающих доходов (стр. 10 - стр. 7)
[9 empty] | 2329.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735.1456

## 9 мес.2015
Мониторинг фактических расходов по мероприятиям, осуществляемым при техприсоединении к электрическим сетям за 9 месяцев 2015 года
| Наименование мероприятий | НВВ всего, в т.ч. (тыс. руб.) | [5 empty] | Стоимость 1 присоединения, руб. | [5 empty] | Стоимость 1 кВ, руб.
|  | Факт | в том числе |  |  |  |  | Факт | в том числе |  |  |  |  | Факт
|  |  | ФОТ | ЕСН | Материалы | Тран. услуги | Прочие |  | ФОТ | ЕСН | Материалы | Тран. услуги | Прочие
| Количество присоединений, шт. | 35
| Присоединенная мощность, кВт | 300.91
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 42.5028 | 28.472 | 8.654 | 5.3768 | 0 | 0 | 1214.3657 | 813.4857 | 247.2571 | 153.6229 | 0 | 0 | 141.2475
1.1 | Прием и регистрация заявки, проверка достаточности указанных в ней сведений. | 4.235 | 2.808 | 0.851 | 0.576 | 0 | 0 | 121 | 80.2286 | 24.3143 | 16.4571 | 0 | 0 | 14.074
1.2 | Определение технической возможности технологического присоединения к муниципальной электрической сети и сетевых узлов, к которым возможно технологическое присоединение - определение варианта техприсоединения | 17.0164 | 11.428 | 3.476 | 2.1124 | 0 | 0 | 486.1829 | 326.5143 | 99.3143 | 60.3543 | 0 | 0 | 56.5498
1.3 | Разработка технических условий на технологическое присоединение. | 17.0164 | 11.428 | 3.476 | 2.1124 | 0 | 0 | 486.1829 | 326.5143 | 99.3143 | 60.3543 | 0 | 0 | 56.5498
1.4 | Оформление, согласование, подписание и направление Заявителю проекта договора и ТУ на ТП (выбор варианта и точки подключения, подготовка проекта ТУ) | 4.235 | 2.808 | 0.851 | 0.576 | 0 | 0 | 121 | 80.2286 | 24.3143 | 16.4571 | 0 | 0 | 14.074
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Рассмотрение, согласование проекта, подготовка замечаний, письма о согласовании. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39481 | Установка 2- линейных панелей ЩО 70-1-03 для осушест -вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39510 | Установка двух линейных камер КСО-292 для осущест-вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 6 (10) кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
39541 | Замена автоматического выключателя в КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
39571 | Установка электрощита защиты и учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
39602 | Монтаж высоковольтной ячейки с вакуумным выключа-телем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
39632 | Установка компенсатора реактивной мощности УК КРМ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
39663 | "Новые улицы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
40059 | "Новый город" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
40089 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
40120 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Стрелка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
40515 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Кировская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
41334 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Восточная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
* | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 118.915 | 73.539 | 22.358 | 13.343 | 9.675 | 0 | 3397.5714 | 2101.1143 | 638.8 | 381.2286 | 276.4286 | 0 | 395.1846
4.1 | Проверка соответствия проектной документации (схемы электроснабжения), представленной Заявителем, требовани-ям технических условий. Согласование проектной документации сетевой организацией. | 9.628 | 6.649 | 2.02 | 0.959 | 0 | 0 | 275.0857 | 189.9714 | 57.7143 | 27.4 | 0 | 0 | 31.9963
4.2 | Проверка представленных Заявителем документов | 38.785 | 26.796 | 8.149 | 3.84 | 0 | 0 | 1108.1429 | 765.6 | 232.8286 | 109.7143 | 0 | 0 | 128.8924
4.3 | Технический осмотр (обследование) энергопринимающих устройств – проверка соответствия требованиям ТУ | 50.956 | 26.796 | 8.149 | 6.336 | 9.675 | 0 | 1455.8857 | 765.6 | 232.8286 | 181.0286 | 276.4286 | 0 | 169.3397
4.4 | Проверка получения Заявителем разрешения органа госэнергонадзора на допуск в эксплуатацию энергопри-нимающего устройства. | 9.629 | 6.649 | 2.02 | 0.96 | 0 | 0 | 275.1143 | 189.9714 | 57.7143 | 27.4286 | 0 | 0 | 31.9996
4.5 | Составление акта о технологическом присоединении энергопринимающего устройства с указанием границ разграничения балансовой принадлежности электро-установок и эксплуатационной ответственности сторон. | 9.917 | 6.649 | 2.02 | 1.248 | 0 | 0 | 283.3429 | 189.9714 | 57.7143 | 35.6571 | 0 | 0 | 32.9567
4.6 | При осуществлении монтожа сторонней организацией - рассмотрение письма на производство работ, заявки на отключение э\установки, выезд бригады, подготовка рабочего места, допуск сторонней бригады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 268.808 | 115.079 | 34.976 | 70.368 | 48.385 | 0 | 7680.2286 | 3287.9714 | 999.3143 | 2010.5143 | 1382.4286 | 0 | 893.3169
6.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 88.494 | 44.873 | 13.632 | 11.137 | 18.852 | 0 | 2528.4 | 1282.0857 | 389.4857 | 318.2 | 538.6286 | 0 | 294.0879
6.2 | Проведение необходимых измерений (в т.ч. показателей качества электроэнергии), испытаний и проверок. | 21.299 | 10.798 | 3.284 | 2.687 | 4.53 | 0 | 608.5429 | 308.5143 | 93.8286 | 76.7714 | 129.4286 | 0 | 70.782
6.3 | Присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети. | 124.94 | 42.172 | 12.819 | 52.223 | 17.726 | 0 | 3569.7143 | 1204.9143 | 366.2571 | 1492.0857 | 506.4571 | 0 | 415.2072
6.4 | Подключение потребителя присоединением проводов от опоры до ввода в дом в 4 провода (услуги подряда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Обеспечение работы энергопринимающего устройства в электрической сети. | 34.075 | 17.236 | 5.241 | 4.321 | 7.277 | 0 | 973.5714 | 492.4571 | 149.7429 | 123.4571 | 207.9143 | 0 | 113.2398
7 | Итого расходы по технологическому присоединению | 430.2258 | 217.09 | 65.988 | 89.0878 | 58.06 | 0 | 12292.1657 | 6202.5714 | 1885.3714 | 2545.3657 | 1658.8571 | 0 | 1429.7491
7.1. | Дивиденты | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.2. | Прибыль на социальные выплаты | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.3. | Налог на прибыль | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
7.4. | Прибыль на инвестиции | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0
8 | Итого доходы по технологическому присоединению с прибылью и налогом на прибыль | 430.2258 | [5 empty] | 12292.1657 | [5 empty] | 1429.7491
9 | Выпадающие доходы от технологического присоединения заявителей, оплачивающих 550 руб.за прис. с НДС, включенные в тариф на передачу э/э на 2012г.
10 | Итого доходы с учетом выпадающих доходов (стр.8 + стр. 9)
11 | Прибыль (убыток) с учетом выпадающих доходов (стр. 10 - стр. 7)
|  |  |  | 30.3966 |  |  |  | 12292.1657
| Проверка | 430.2258 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 12292.1657 | 6202.5714 | 1885.3714 | 2545.3657 | 1658.8571 | 0 | 1429.7491
|  | 430.2258 | [5 empty] | 12292.1657 | 6202.5714 | 1885.3714 | 2545.3657 | 1658.8571 | 0 | 1429.7491
12292.1657
12292.1657

## 2015 оценка
Мониторинг фактических расходов по мероприятиям, осуществляемым при техприсоединении к электрическим сетям за 2015 г. (оценка)
| Наименование мероприятий | НВВ, тыс. руб. | [6 empty] | Стоимость 1 присоединения, руб. | [6 empty] | Стоимость 1 кВ, руб.
|  | Оценка | Проверка | в том числе |  |  |  |  | Оценка | Проверка | в том числе |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | ФОТ | ЕСН | Материалы | Тран. услуги | Прочие |  |  | ФОТ | ЕСН | Материалы | Тран. услуги | Прочие
| Количество присоединений, шт. | 43
| Присоединенная мощность, кВт | 324.91
1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю ТУ и их согласование, всего, в т.ч. | 56.6724 | 56.6724 | 37.9627 | 11.5407 | 7.1691 | 0 | 0 | 1317.9624 | 1317.9624 | 882.8527 | 268.3872 | 166.7225 | 0 | 0 | 174.4249
1.1 | Прием и регистрация заявки, проверка достаточности указанных в ней сведений. | 5.6502 | 5.6502 | 3.744 | 1.1382 | 0.768 | 0 | 0 | 131.3994 | 131.3994 | 87.0698 | 26.4692 | 17.8605 | 0 | 0 | 17.39
1.2 | Определение технической возможности технологического присоединения к муниципальной электрической сети и сетевых узлов, к которым возможно технологическое присоединение - определение варианта техприсоединения | 22.686 | 22.686 | 15.2373 | 4.6321 | 2.8165 | 0 | 0 | 527.5818 | 527.5818 | 354.3566 | 107.7244 | 65.5008 | 0 | 0 | 69.8225
1.3 | Разработка технических условий на технологическое присоединение. | 22.686 | 22.686 | 15.2373 | 4.6321 | 2.8165 | 0 | 0 | 527.5818 | 527.5818 | 354.3566 | 107.7244 | 65.5008 | 0 | 0 | 69.8225
1.4 | Оформление, согласование, подписание и направление Заявителю проекта договора и ТУ на ТП (выбор варианта и точки подключения, подготовка проекта ТУ) | 5.6502 | 5.6502 | 3.744 | 1.1382 | 0.768 | 0 | 0 | 131.3994 | 131.3994 | 87.0698 | 26.4692 | 17.8605 | 0 | 0 | 17.39
2 | Разработка сетевой организацией проектной документации, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Рассмотрение, согласование проекта, подготовка замечаний, письма о согласовании. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Выполнение ТУ сетевой организацией, всего, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39481 | Установка 2- линейных панелей ЩО 70-1-03 для осушест -вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39510 | Установка двух линейных камер КСО-292 для осущест-вления техприсоединения к эл\сетям энергопринимаю-щих устройств на уровне напряжения 6 (10) кВ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39541 | Замена автоматического выключателя в КТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39571 | Установка электрощита защиты и учета электроэнергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
39602 | Монтаж высоковольтной ячейки с вакуумным выключа-телем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #DIV/0!
39632 | Установка компенсатора реактивной мощности УК КРМ-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #DIV/0!
39663 | "Новые улицы" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #DIV/0!
40059 | "Новый город" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
40089 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Западная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40120 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Стрелка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
40515 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Кировская" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
41334 | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Восточная" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
* | Реконструкция ПС -10/6 кВ "Спутник" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, всего, в т.ч. | 158.5505 | 158.5505 | 98.052 | 29.8078 | 17.7907 | 12.9 | 0 | 3687.2203 | 3687.2203 | 2280.2791 | 693.2048 | 413.7364 | 300 | 0 | 487.9827
4.1 | Проверка соответствия проектной документации (схемы электроснабжения), представленной Заявителем, требовани-ям технических условий. Согласование проектной документации сетевой организацией. | 12.8391 | 12.8391 | 8.8653 | 2.6951 | 1.2787 | 0 | 0 | 298.5828 | 298.5828 | 206.1705 | 62.6758 | 29.7364 | 0 | 0 | 39.5157
4.2 | Проверка представленных Заявителем документов | 51.7093 | 51.7093 | 35.728 | 10.8613 | 5.12 | 0 | 0 | 1202.5421 | 1202.5421 | 830.8837 | 252.5887 | 119.0698 | 0 | 0 | 159.1496
4.3 | Технический осмотр (обследование) энергопринимающих устройств – проверка соответствия требованиям ТУ | 67.9373 | 67.9373 | 35.728 | 10.8613 | 8.448 | 12.9 | 0 | 1579.9375 | 1579.9375 | 830.8837 | 252.5887 | 196.4651 | 300 | 0 | 209.0958
4.4 | Проверка получения Заявителем разрешения органа госэнергонадзора на допуск в эксплуатацию энергопри-нимающего устройства. | 12.8404 | 12.8404 | 8.8653 | 2.6951 | 1.28 | 0 | 0 | 298.6138 | 298.6138 | 206.1705 | 62.6758 | 29.7674 | 0 | 0 | 39.5199
4.5 | Составление акта о технологическом присоединении энергопринимающего устройства с указанием границ разграничения балансовой принадлежности электро-установок и эксплуатационной ответственности сторон. | 13.2244 | 13.2244 | 8.8653 | 2.6951 | 1.664 | 0 | 0 | 307.5441 | 307.5441 | 206.1705 | 62.6758 | 38.6977 | 0 | 0 | 40.7017
4.6 | При осуществлении монтожа сторонней организацией - рассмотрение письма на производство работ, заявки на отключение э\установки, выезд бригады, подготовка рабочего места, допуск сторонней бригады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых энергопринимающих устройств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в электрической сети, всего, в т.ч. | 358.4214 | 358.4214 | 153.4387 | 46.6454 | 93.824 | 64.5133 | 0 | 8335.3803 | 8335.3803 | 3568.3411 | 1084.7757 | 2181.9535 | 1500.3101 | 0 | 1103.1404
6.1 | Допуск к производству работ, подготовка рабочих мест, производство необходимых отключений в эл\сетях | 118.0045 | 118.0045 | 59.8307 | 18.1885 | 14.8493 | 25.136 | 0 | 2744.2912 | 2744.2912 | 1391.4109 | 422.9889 | 345.3333 | 584.5581 | 0 | 363.1914
6.2 | Проведение необходимых измерений (в т.ч. показателей качества электроэнергии), испытаний и проверок. | 28.3968 | 28.3968 | 14.3973 | 4.3768 | 3.5827 | 6.04 | 0 | 660.3904 | 660.3904 | 334.8217 | 101.7858 | 83.3178 | 140.4651 | 0 | 87.3989
6.3 | Присоединение энергопринимающего устройства к электрической сети. | 166.5884 | 166.5884 | 56.2293 | 17.0937 | 69.6307 | 23.6347 | 0 | 3874.1485 | 3874.1485 | 1307.6589 | 397.5283 | 1619.3178 | 549.6434 | 0 | 512.7216
6.4 | Подключение потребителя присоединением проводов от опоры до ввода в дом в 4 провода (услуги подряда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Обеспечение работы энергопринимающего устройства в электрической сети. | 45.4317 | 45.4317 | 22.9813 | 6.9863 | 5.7613 | 9.7027 | 0 | 1056.5502 | 1056.5502 | 534.4496 | 162.4727 | 133.9845 | 225.6434 | 0 | 139.8284
7 | Итого расходы по технологическому присоединению | 573.6442 | 573.6442 | 289.4533 | 87.9938 | 118.7837 | 77.4133 | 0 | 13340.5631 | 13340.5631 | 6731.4729 | 2046.3678 | 2762.4124 | 1800.3101 | 0 | 1765.548
7.1. | Дивиденты | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7.2. | Прибыль на социальные выплаты | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7.3. | Налог на прибыль | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
7.4. | Прибыль на инвестиции | 0 | [6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
8 | Итого доходы по технологическому присоединению с прибылью и налогом на прибыль | 108.2685 | [6 empty] | 13340.5631 | [6 empty] | 1765.548
9 | Выпадающие доходы от технологического присоединения заявителей, оплачивающих 550 руб.за прис. с НДС, включенные в тариф на передачу э/э на 2012г.
10 | Итого доходы с учетом выпадающих доходов (стр.8 + стр. 9)
11 | Прибыль (убыток) с учетом выпадающих доходов (стр. 10 - стр. 7)
[5 empty] | 30.4 |  |  |  | 13340.5631 |  |  | 30.4
2517.8719
| Проверка | 573.6442 | 573.6442 | 289.4533 | 87.984 | 118.7837 | 77.4133 | 0 | 13340.5631 | 13340.5631 | 6731.4729 | 2046.3678 | 2762.4124 | 1800.3101 | 0 | 1765.548
|  | 573.6442 | 573.6442 | 289.4533 | 87.984 | 118.7837 | 77.4133 | 0 | 13340.5631 | 13340.5631 | 6731.4729 | 2046.3678 | 2762.4124 | 1800.3101 | 0 | 1765.548
13340.5631
13340.5631