ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«установка, замена и (или) эксплуатация приборов учета»

Круг заявителей: юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: согласно утвержденной калькуляции.

Условия оказания услуги (процесса): подключение в установленном законом порядке энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании сетевой организации.

Результат оказания услуги (процесса): установка, замена и (или) эксплуатация приборов учета.

Общий срок оказания услуги (процесса):

Установка (замена) прибора учета производится в течение 1 рабочего дня, но не ранее 10 рабочих дней с даты направления заявления о необходимости оказания данной услуги;

Эксплуатация прибора учета производится в сроки, оговоренные с заявителем, при этом период начала эксплуатации не может наступить ранее 10 рабочих дней с даты направления заявления о необходимости оказания данной услуги.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж существующего прибора учета (при оказании услуги по замене) | выполнение комплекса технических мероприятий по отключению коммутационных аппаратов и демонтажу заменяемого прибора учета |  | в согласованную дату проведения замены прибора учета | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| 2 | Монтаж прибора учета | выполнение комплекса технических мероприятий по монтажу прибора учета и его подключению к питающему кабелю, либо к вторичным измерительным цепям (в случае прибора учета трансформаторного включения) |  | в согласованную дату проведения замены (установки) прибора учета | Гражданский кодекс Российской Федерации |
| 3 | Эксплуатация (обслуживание) прибора учета | выполнение комплекса технических мероприятий по эксплуатации прибора учета |  | в согласованный период проведения эксплуатации прибора учета | Гражданский кодекс Российской Федерации |

Контактная информация для направления обращений:

исчерпывающую информацию об оказываемой услуге Вы можете получить в ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» по адресу: г. Козловка, ул. Николаева, д.41,  по электронной почте  oooelektrosnab@rambler.ru, посредством официального сайта ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ» xoz-21.narod.ru,   либо по телефону: (83534) 2-51-35.