## ТП-2014
|  | СОГЛАСОВАНО : | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
|  | Глава администрации Козловского городского поселения | [10 empty] | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
|  | _____________ Васильев А.И. | [10 empty] | ______________ И.А. Волков
|  | "____"_____________ 2013 г. | [9 empty] | "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания на 2014 г.
трансформаторных п/ст городских эл. сетей г. Козловка .
| Виды технического обслуживания : |  | Кэл – капитальный ремонт эл.оборудования ТП (РУ10/0,4кВ ), Кстр - капитальный ремонт строительной части ТП ,Иэл - проф. испытания эл. оборудования , контура заземления
ЛР- линейного разъединителя, Пр - проверка щитовых приборов , Тэл.- текущий ремонт эл.оборудования ТП , М - отбор проб масла из силовых трансформаторов и аппаратов, О - смотр
Тосв - техническое освидетельствование
№ п/п | № п/ст | Наименование п/ст | фидер | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | КТП-2 | Шоссейная | Ф.11 |  |  |  | О | [5 empty] | О
2 | ЗТП-3 | Св. Росии |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
3 | КТП-4 | Садовая |  |  |  |  | О | Тэл,М |  |  |  |  | О
4 | КТП-5 | Тухланова |  |  |  |  | О |  | Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М |  |  |  | О
5 | ЗТП-6 | Ул. Октябрьская |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
6 | ЗТП-7 | Шузьм | Ф.6 |  |  |  | О |  |  | Тосв,ЛР, М,О |  |  | О
7 | ЗТП-8 | Интернат |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
8 | ЗТП-9 | Кирпичный завод |  |  |  |  | О | Тэл,М |  |  |  |  | О
9 | ЗТП-10 | ЦРБ |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
10 | КТП-11 | Б/В |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Тэл,М | О
11 | ЗТП-13 | Маяковского |  |  |  |  | О |  |  | Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М |  |  | О
12 | ЗТП-14 | КСШ №3 |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
13 | ЗТП-15 | Котельная № 9 |  |  |  |  | О |  | Тэл,М |  |  |  | О
14 | КТП-16 | К. Починок | Ф.1 |  |  |  | О | [5 empty] | О
15 | ЗТП-18 | ПМК |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
16 | ЗТП-19 | Герцена | ф.6 |  |  |  | О |  |  | Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М |  |  | О
17 | ЗТП-21 | РСУ |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
18 | ЗТП-22 | Ул. Куйбышева |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
19 | ЗТП-23 | Ул. Ленкина | ф. 15 |  |  |  | О | [5 empty] | О
20 | ЗТП-24 | К. Маркса |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
21 | КТП-25 | Горсеть | ф.6 |  |  |  | О |  |  |  | Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М |  | О
22 | ЗТП-30 | Н. Родионовка | Ф.12 |  |  |  | О | [5 empty] | О
23 | КТП-31 | Райпо | Ф.11 |  |  |  | О | [5 empty] | О
24 | КТП-32 | Н. Курган | ф. 5 |  |  |  | О |  |  |  |  | Тэл,М | О
25 | КТП-33 | Слободка |  |  |  |  | О |  |  |  | Тосв,Кэл,Иэл,ЛР, Пр,М |  | О
26 | КТП-34 | Комаровка |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
27 | КТП-35 | В.Курган |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
28 | КТП-36 | Совхозная |  |  |  |  | О | [5 empty] | О
|  | Составил инженер -энергетик | [8 empty] | Уткин в.А.
|  | Проверил нач . нружных городских эл. сетей | [8 empty] | Плотников В.Н.

## КЛ,ВЛ -2014
| СОГЛАСОВАНО : | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
| Глава администрации Козловского городского поселения | [9 empty] | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
| _____________ Васильев А.И. | [9 empty] | ______________ И.А. Волков
| "____"_____________ 2013 г. | [8 empty] | "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания ВЛ-0,4 кВ на 2014 г.
| 1. К - Капитальный ремонт | 2.Имерение сопротивления заземления опор - И | [5 empty] | 5. Т - Текущий ремонт
| 2.ИR - Имерение сопротивления заземления опор | [6 empty] | 6. ЗГ - Проверка загнивания деталей деревянных опор-ЗГ
| 3. П - Проверка состояния ж/б опор и пасынков | [6 empty] | 7. Р - Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор
| 4. В - Верховой осмотр опор с выборочной проверкой состояния проводов | [6 empty] | 8. О - Осмотр;
№ п/п | Воздушная ЛЭП - 0,4 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-2 |  |  |  |  | О
2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 |  |  |  |  | О
3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП4 |  |  |  |  | О,Т,ЗГ,В
4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 |  |  |  |  | О,К,ИR
5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 | [5 empty] | О
6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП9 | [5 empty] | О,Т,ЗГ,В
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-11 | [6 empty] | О,Т,ЗГ,В
8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | [5 empty] | О,К,ИR
9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-16 | [6 empty] | О
10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-18 | [6 empty] | О
11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-22 | [6 empty] | О
12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-23 | [6 empty] | О
13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 | [5 empty] | О,К,ИR
14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-25 | [6 empty] | О,К,ИR
15 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-30 | [7 empty] | О
16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-32 | [7 empty] | О,Т,ЗГ,В
17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-33 | [7 empty] | О,К,ИR
18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | [8 empty] | О
19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | [8 empty] | О
20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 | [8 empty] | О
План-график технического обслуживания ВЛ-10 кВ на 2013 г.
№ п/п | Воздушная ЛЭП - 10 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | ВЛ-10 кВ № 6 "Горсеть" | [5 empty] | О,,ЗГ,Р
2 | ВЛ-10 кВ № 11 "Козловка" | [6 empty] | О,,ЗГ,Р
3 | ВЛ-10 кВ №15 "Поселок" | [7 empty] | О,Т,Р
| Составил нач . нружных городских эл. сетей | [6 empty] | Плотников В.Н.
| СОГЛАСОВАНО : | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ :
| Глава администрации Козловского городского поселения | [9 empty] | Директор ООО «ЭЛЕКТРОСНАБ»
| _____________ Васильев А.И. | [9 empty] | ______________ И.А. Волков
| "____"_____________ 2013 г. | [8 empty] | "____"_____________ 2013 г.
План-график технического обслуживания КЛ-0,4 кВ на 2014 г.
| 1. К - Капитальный ремонт | 2.Имерение сопротивления заземления опор - И |  | 8. О - Осмотр
2. Т - Текущий ремонт
№ п/п | Кабельная ЛЭП - 0,4 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1
План-график технического обслуживания КЛ-10 кВ на 2014 г.
№ п/п | Кабельная ЛЭП - 10 кВ | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №11 "Козловка" | [6 empty] | К
2 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №6 "Горсеть " |  |  |  |  | О
3 | КЛ- 10 кВ отПС"Козловка" до опоры №1 ф. №15 "Посёлок" | [8 empty] | О
| Составил нач . нружных городских эл. сетей | [6 empty] | Плотников В.Н.